院系 班级 姓名 学号

重庆医科大学2007-2008学年度上学期《临床检验仪器学》试卷

考试方式（闭卷）：                考试时间：  120分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评卷人 签名 |  |  |  |  |  |  |

一. 名词解释（每题2分，共计20分）

- 重复性

- 单色器

- 光的吸收定律

- 荧光光谱

- 电泳

- 齐焦

- 像差

- 色谱图

- 电负性组分

- 反向分离

二. 填空（每空0.5分，共计20分）

- 自动生化分析仪是一种把生化分析中取样、加试剂、___________、 ____________、 _______________、_______________、_______________、_______________、打印报告以及清洗等过程中的部分或全部步骤进行自动化操作的仪器。

- 光电倍增管的3个重要指标是：___________、 ____________、___________。

- 与双波长分光光度计相比较，单、 双光束可见光分光光度计的缺点是:       __________________________________________________________。

- 原子吸收分光光度计中使用最普通的光源灯是:____________________。

- 荧光分光光度计一般是在入射光的______________方向检测样品的发光信号。

- 按照光学系统不同，紫外---- 可见分光光度计可分为_______________________， ______________________， _______________________三种类型。

- 分光光度计常用的分光色散元件是_______________和_____________________。

- 根据仪器反应装置的结构原理不同，自动生化分析仪可分为_____________、____________________、_________________和干式四种类型。

- 普通光学显微镜由__________、_________两大系统组成，其分辨极限约为___μm。通过______次成象最后成______________像，位于人眼的___________处。

- 高效液相色谱仪的发展源自于______________技术，______________技术，____________技术以及电子、计算机技术的发展。

- 热导检测器是基于________________________________________进行检测的，氢火焰离子化检测器对___________________较敏感，电子捕获检测器只对具有__________的组分有响应，示差折光检测器源自_____________________________。

- 尿液分析仪按工作方式可以分为_______和______尿液分析仪两类，按照检测项目的数量可以分为_______、_______、_______、_______和_______尿液分析仪五类。

三．单选题（在每题唯一正确答案的番号上画圆圈，共计20分）

1. 检测仪器的灵敏度是输入量与输出量之

A. 和         B. 差          C. 积          D. 比         E. 均不对

2. 在同一介质中，红光与黄色光的折射率相比较：

- 红光的折射率更大 B. 黄色光折射率更大  C. 两者的折射率一样大

D. 根据情况而定    E.均不对

3. 分光光度计的核心部件是:

A. 放大器     B. 单色器      C. 检测器     D. 显示器     E. 光源灯

4. 紫外分光光度计可见分光光度计在290nm波长处测量时，样品池应该用

A. 玻璃池               B. 石英池            C. 石英、玻璃池均不可

D. 石英玻璃池均可       E. 均不对

- 世界上第一台自动生化分析仪诞生在：

A. 20世纪20年代        B. 20世纪年30代          C. 20世纪50年代

D. 20世纪80年代        E. 20世纪年90代

- 自动生化分析仪后分光的光路结构：

A. 光源→分光元件→样品→检测器   B.光源→样品→分光元件→检测器

C. 光源→分光元件→检测器→样品   D.分光元件→光源→样品→检测器

E. 检测器→光源→分光元件→样品

7. 色散元件棱镜与光栅所产生的光谱:

A. 都是非匀排光谱                B. 棱镜是匀排光谱， 光栅是非匀排光谱

C. 都是匀排光谱     D. 棱镜是非匀排光谱， 光栅是匀排光谱    E. 均不对

8. 721型分光光度计在校准时，厂家推荐铺钕滤光片的校正波長为:

A. 400nm    B. 529nm     C. 550nm     D. 729nm    E. 750nm

9. 双波长分光光度计利用吸收点法测得的二组分混合物在两特定波长处的吸光度差(A应为:

A. 大于待测组分的(A    B. 等于待测组分的(A     C. 小于待测组分的(A

D. 等于干扰组分的(A    E. 均不对

10. 荧光光度法可以根据几种光谱来鉴定物质:

A. 一种       B. 二种       C. 三种       D. 四种       E. 5种

11. 不能直接观察透明标本的是：

A. 暗视场显微镜           B.普通倒置显微镜            C. 相差显微镜

D. 荧光显微镜             E. 激光扫描共聚焦显微镜

12. 倒置显微镜的标本应放在物镜的

A. 右面      B. 下面      C. 上面      D. 左面      E. 后面

13. 普通光学显微镜的基本参数应该是

A．放大率可以无限制的增加    B．分辨率可达0.1(m      C．视场越小越好

D．工作距离越短越好          E．均不对

14.相衬显微镜中相板的作用是:

A. 聚光      B. 散光      C. 反光      D. 折光      E. 推迟相位吸收光量

15. 对于沸点分布比较均勻的样品，常用的程序升温方式为

A. 多种升温速度            B. 恒温－线性              C. 线性－恒温

D. 线性程序                E. 恒温－线性－恒温

16. 气相色谱系统的核心是:

A．分析柱    B. 流动相     C. 气路     D. 载气纯度     E. 温度控制

17. 下面那一句话对高效液相色谱仪的描述是不正确的:

A. 来源于对植物色素的分析             B. 采用了高效固定相

C. 分析速度很快                       D. 有多种检测器

E. 使用高压流动相

18. 色谱仪用检测的基本要求为:

A. 灵敏度高，最小检测量越大越好        B. 线性范围要宽，漂移要大

C. 灵敏度高，反映时间要快              D. 灵敏度高，反映时间要慢

E. 线性范围要窄，最小检测量越小越好

19. 对液相色谱仪中的溶剂输送系统主要要求为:

- 宽的入口压力范围， 并能适于所有的溶剂

- 宽的流速范围， 并能适于指定的溶剂

- 宽的流速范围和窄的入口压力范围

- 窄的流速范围和宽的入口压力范围

E. 均不对

- 气相色谱仪恒温操作的一般要求比样品最高沸点

A. 高40(C左右           B.低40(C左右            C. 高10(C左右

D. 低10(C左右           E. 均不对

四.问答题(每小题4分，共计32分)

1. 紫外—可见分光光度计与荧光分光光度计在结构上的主要区别？。

- 简述用离心机（如低速离心机）进行样品分离制备时主要注意事项？

- 试述原子吸收分光光度计中原子化器的种类和作用?

- 简述电阻抗法血细胞检测原理？

5．简述显微镜九个基本参数及其相互之间的关系。

6．调焦的目的、基本要求是什么，有几种调节途径，具体如何操作？

7．气相色谱仪为什么必须进行稳定的温度控制?

8. 影响液固吸附色谱分离的主要因素有哪些，正确选择流动相应依据哪些基本原则?

- 绘出仪器结构框图， 并注明各部分的名称(每小题4分，共计8分)

- 双光束分光光度计

- 高效液相色谱仪