天津城建大学

# 2014年硕士生入学复试专业课考试大纲

招生专业代码：081403、085213

招生专业名称：市政工程、建筑与土木工程(专业学位)

考试科目名称：水质工程学

考试形式：笔试

卷面满分：100分

考试时间：120分钟

# 一、考试的总体要求

要求掌握水质净化的基本概念、基本原理和基本方法，熟悉水质净化工艺的特点以及处理构筑物的工作原理、工艺参数和设计计算，了解国内外水质净化技术的发展动态，能够灵活运用所学知识分析和解决问题。

# 二、考试的内容

1.水质与水处理方法概论

掌握典型给水处理工艺流程；熟悉饮用水水质指标；了解水中杂质的种类与性质以及典型水体的水质特点；了解微污染水源水处理技术与工艺。

掌握污水的种类和污染指标；熟悉水体的污染与自净；熟悉污水出路、排放标准及污水处理基本方法与系统。

2.混凝、沉淀、澄清、气浮

掌握胶体的稳定性、混凝机理、混凝动力学、影响混凝的主要因素；掌握沉淀原理及理想沉淀池的特性分析；掌握澄清与气浮的原理；熟悉混凝剂和助凝剂的类型与特性；熟悉混凝设施、沉砂池、沉淀池、澄清池、气浮池的类型、工作原理及特点。

3.过滤

掌握过滤理论、颗粒滤料级配、滤池冲洗；熟悉快滤池的构造及常见滤池的运行方式；了解过滤新技术。

4.氧化还原与消毒

掌握氯、臭氧及二氧化氯氧化与消毒的原理和特点；熟悉其它氧化与消毒方法。

5.吸附、膜滤

掌握活性炭吸附的原理及应用；熟悉活性炭性质、制备及再生；熟悉活性炭吸附过程及影响因素；熟悉微滤、超滤、纳滤、反渗透与电渗析等膜滤技术的原理、特点及应用；了解水处理过程中的其它吸附剂。

6.活性污泥法

掌握活性污泥法的基本原理、主要设计运行参数、活性污泥反应动力学、氧传递理论和脱氮除磷的原理；熟悉活性污泥法的净化过程、影响因素和设计计算；熟悉活性污泥法的运行方式、活性污泥系统的过程控制与运行管理；了解活性污泥法发展与新工艺。

7.生物膜法

掌握生物膜法净化污水的过程、机理和特点；熟悉生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法、生物流化床的工作原理与工艺特点；了解生物膜法的新进展。

8.自然生物处理系统

熟悉稳定塘和污水土地处理系统的基本原理、分类及特点。

9.厌氧生物处理

掌握厌氧生物处理的基本原理；熟悉常见厌氧生物处理工艺的组成和特点；熟悉厌氧微生物生态学；了解厌氧生物处理的新进展。

10.污泥处理、处置与利用

掌握污泥的分类、性质；掌握污泥浓缩理论、厌氧消化的原理与影响因素；熟悉浓缩池和消化池的工作原理、构造与设计；熟悉污泥的脱水、处置及有效利用；了解污泥的其他稳定措施；了解污泥处理处置新技术。