专业课《电力系统分析理论》考试大纲

参考教材：电力系统分析理论《电力系统分析理论》，刘天祺，邱晓燕编，科学出版社，2011年6月第二版

一、 电力系统基础

掌握电力系统负荷和负荷曲线；掌握电力系统额定电压和额定频率；掌握升压与降压变压器分接头电压以及变比的计算；了解三相电力系统中性点运行方式。

二、 电力系统元件模型及参数计算

重点掌握用输电线路等值参数的计算；掌握长距离输电线路的暂态方程及等值参数的计算；掌握双绕组、三绕组变压器等值电路及参数的计算；了解发电机负荷模型分析。掌握电力系统标幺值与基准值间的换算；了解多电压等级网络的标幺值等值电路计算。

三、 简单电力网的潮流计算

掌握网络元件的电压降落及功率损耗；重点掌握开式网络的潮流计算方法；掌握简单闭式电力网的潮流计算；了解多级电压环网的功率分布；掌握电力网电能损耗及降低网损的措施。

四、 电力系统的有功功率和频率调整

理解电力系统有功平衡及频率调整的基本概念；重点掌握电力系统的频率特性和频率调整；了解各类发电厂的合理组合以及有功功率的最优分配。

五、 电力系统的无功功率和电压调整

重点掌握电力系统无功平衡以及中枢点的电压管理；掌握电力系统电压调整及与频率调整的关系。

六、同步发电机的基本方程

了解理想同步发电机的结构、原始方程、基本方程以及稳态方程式。

七、电力系统三相电路的短路分析

掌握恒定电势源的三相短路分析；了解同步电机三相短路暂态过程分析；了解电力系统三相短路的实用计算。

八、 电力系统不对称故障分析与计算

掌握对称分量法在不对称短路计算中的应用；掌握电力系统各元件的序参数以及各序等值电路；了解简单不对称短路的分析计算。

九、 电力系统静态、暂态稳定运行分析

掌握电力系统静态稳定性的实用判据；了解运动稳定性和小干扰的基本原理；掌握简单电力系统的静态稳定性分析；了解简单电力系统的暂态稳定性分析。