# Text boxes

四川师范大学工学院

《煤矿机电安全管理》试卷样卷（二）

评分细则

- 填空题(1×30=30分)

- 停电；验电；装设接地线（包括放电）；悬挂标示牌及装设遮拦

- 2Ω；

- 每天、每班；

- 主副水仓、钢板；

- 支撑；掩护；支撑掩护

- 0.8

7.  20；40；

8.  集中闭塞；

9.   重、上；

10.  红灯；

12.  一次、手动落闸试验、重载全速脱钩试验；

13． 20；

14.  压力表、安全阀、定期校验；

15.  7台、3台、20；

二、单项选择题  (2×15=30分，每题只选一个正确答案)

1.B     2. A；  3.Ｃ； 4.C     5.B；

6.C ； 7. A；  8. B   9. B；   10. A；

11. C； 12.C   13.Ｃ； 14. A   15.B

- 判断题(1×15=15分，正确打√，错误打×

1.√；    2.×；   3.×； 4.×；   5.×

6. √；  7. √； 8. ×  9.×；  10.×；

11. √；  12. √；13. √  14.×； 15.√

- 名词解释（2×3=6分）

1、本质安全电路是根据安全火花原理，通过合理选择电路中的电气参数，使系统在正常或故障状态下，产生的电火花能量相当小，不能点燃爆炸混合物的电路，组成的电气设备称为本质安全型电气设备

2、主动车轮承载质量（3分）

- 问答题(共19分)

1、（电击、电伤，电流、时间、电压、人体电阻、频率、路径，电流、时间）各0.5分，共5分。

2、（检漏、零序、旁路、闭锁）各0.5分，特点各0.5分，共4分。

3、3项，每项1分，共3分（不打滑、温升、制动距离）

4、3项，每项1分，共3分（运输能力、电机功率、刮板链强度）

5、4项，每项1分，共4分（位置、信号、减速、保护）