中国科学院长春应用化学研究所

二ОО九年攻读博士学位研究生入学试题

电化学与电分析化学

一、名词解释（10分）

1 电极上法拉第和非法拉第过程。

2形式电势(formal potential)。

3 双电层。

4 原电池(galvanic cell)和电解池(electrolytic cell)

5准参比电极(quasireference electrode, QRE)

二、判断题（对或错）（20分）

- 一个电化学平衡体系的交换电流为零。

- 物质传质的模式有如下三种：迁移、扩散和对流。

- 浓度不同但电解质相同的两种溶液之间不存在液接界电势。

- 外壳(outer-sphere)电极反应中，反应物和产物与电极表面之间有很强的相互作用。

- 一个电极过程仅仅涉及快速异相电荷转移动力学和迁移，以及可逆的均相反应，那么：(a)均相反应处于平衡态；(b)与法拉第过程相关物种的表面浓度与电极电势关系符合Nernst方程。

- 电化学测量中可以采用微电极或超微电极方法来减小溶液电阻的影响

- 循环伏安法一般用于定性和半定量分析。

- 电势扫描、电势阶跃或电流阶跃，经常可使电极处于远离平衡的状态，并且通常是观察暂态信号的响应。

- 可逆体系线扫伏安曲线上任一点的电流正比于反应物浓度和电势扫描速度。

- 只有电极表面存在吸附的O和R并且具有电活性情况下，能斯特反应O+ n e↔R循环伏安法曲线的氧化还原峰电流相等，峰电势差为0，峰电流与电势扫描速度平方根成正比。

三、简述题（20分）

- 线扫伏安法和电势阶跃法

- 电化学阻抗谱和交流伏安法

- 薄层电化学和溶出分析

- 旋转圆盘电极和纳米阵列电极

- 生物电化学传感器和微全分析系统

四、列举题（10分）

（1）化学修饰电极的名称；

（2）与电化学和电分析化学相关的英文杂志名称；

（3）可用于现场电化学研究的仪器分析新方法。

注：每个小题至少列举五种

五、计算题（20分）

1、（5分）考虑如下的Nernst半反应：

A3+ + 2e↔ A+		  Eo’A3+/A+ = -0.500 V vs. NHE

25oC时，在过量支持电解质存在下，含有2.00 mmol/L A3+和1.00 mmol/L A+的溶液i-E曲线显示il,c = 4.00(A和il,a = -2.40 (A。  E1/2 (V vs. NHE)是多少？

2、（15分）下图为二苯甲酮(BP)和三对甲苯基胺(TPTA)均为1 mM的乙腈溶液中的循环伏安图。在乙腈的电势窗口内，BP可被还原而不能被氧化，BP + e ↔BP.- (EO’=-1.8 V vs QRE), TPTA可被氧化而不能被还原,TPTA↔APTA.+ + e (EO’=0.7 V vs QRE)。扫描从0.0 V (vs. QRE)开始先向正扫。据伏安图（还原电流为正，氧化电流为负）说明：

(a) 电势在0.5 - 1.0 V之间(氧化还原峰电流之比为1, 峰电势差为100mV)和 -1.5 ~ -2.0V之间(氧化还原峰电流之比为1, 峰电势差为125mV)的伏安峰，分别对应什么电极反应？解释与这些电极反应有关的异相和均相动力学。

(b)在0.7 - 1.0 V之间的电流为什么下降？

(c)在 -1.0 V的氧化电流和还原电流由什么构成？

六、论述题（20分）

结合你所了解的电化学和电分析化学研究领域前沿热点，写出一个研究课题扩展摘要（字数在500-1000以内）。要求包含题目、目的、意义、内容、技术方法、研究方案和解决的关键问题等（避免写成实验准备报告）