中国科学院长春应用化学研究所

二00八年攻读博士学位研究生入学考试

质谱学试题

一、质谱的基础知识（36分）

（一）推导公式和计算（要求严格的推导和计算）（12分）

  - 电磁双聚焦质谱仪工作原理及基本公式推导，为什么说静电场是能量分析器？磁场是质量分析器有什么条件？

  - 什么是TOFMS，推导说明其工作原理

  - 计算出离子在EI电离源中70eV电子轰击下在源中停留的时间（假设离子源的尺度是1cm）

  - 计算出分子中同时含2个氯原子和2个溴原子的分子量区域离子丰度分布

（二）阐述题（每道题用几句话简要回答，若必要可以画图）（24分）

  - 电子轰击电离（Electron Impact Ionization， EIMS）的原理，并说明EI源中的永磁铁的作用是什么？

  - 电喷雾电离（ElectroSpray Ionization，ESI）源的工作原理

  - 什么是MALDIMS？（那些英文字的缩写，中文意义是什么）

  - 快原子轰击电离源（Fast Atom Bombardment FAB源）工作原理

  - 怎样的样品才能用下列进样系统？

a)直接进样探头  b) GC进样 c) HPLC进样

  - 什么是空间串联质谱？时间串联质谱？

  - 什么是质谱仪的分辨率？高分辨质谱的化学意义是什么？

  - 解释有时质谱中出现离子质量数大于被测分子量的原因？有时女儿离子质量数大于母离子的原因？

- 名词解释（3—5句话回答）（24分）

  - 分子离子及准分子离子

  - 化学电离

  - N规则

  - RDA反应

  - McLafferty重排

  - Stevenson规则

  - 测定蛋白质类应采用什么电离方式

  - 分子的质子亲和势和气相碱度

三、解释下列质谱图中指定离子的归属（写出断裂机理）（40分）

1、   4－苯基环己烯EIMS谱中，基峰m/z104离子

2、   对－甲氧基苯丁酸EIMS中m/z 134离子

3、   正己基苯EIMS中m/z 91和92离子

4、   正十二羧酸EIMS中 m/z 61和60离子

5、   正十一羧酸甲酯EIMS中，基峰m/z 74离子

6、   甲基环己烷EIMS中m/z 56和70离子

7、   邻甲基苯酚EIMS中m/z 90离子

8、   富勒烯C60质谱中m/z 720离子是基峰，m/z721离子的丰度是多少？

9、   乙酸薰衣草花醇酯 CH3COOC10H17 的CI（化学电离）谱：a)甲烷为反应气m/z 137为基峰，m/z 197为小峰，b)异丁烷为反应气m/z 197离子大大加强，c)NH3为反应气,出现m/z 214离子；请说明上述离子峰出现的原因