科目代码：3203             科目名称：热工自动控制系统

一、	考试的总体要求

掌握热工自动控制系统的基本概念、术语及典型应用系统构成，熟练运用机理、试验建模方法建立被控对象数学模型，掌握控制器设计及参数整定方法，灵活运用所学的理论及方法解决复杂的热工自动控制综合性问题。

二、	考试的内容

1．基本概念：线性系统与非线性系统、机理建模与试验建模、传递函数、控制系统性能指标、控制规律与控制器、控制系统方框图、自动发电控制、机炉协调控制等。

2．被控对象数学模型及其建模方法：针对简单水箱系统、加热系统及火电厂典型环节建立机理模型，根据试验曲线或数据求取对象传递函数；被控对象时域分析与频域分析、多变量系统解耦原理、高阶系统降阶方法。

3．控制器设计及参数整定：单回路控制系统、串级控制系统、前馈-反馈控制系统、解耦控制系统结构原理；控制器参数对PID控制作用的影响规律；根据被控对象模型整定控制器参数。

4．热工自动控制系统分析与综合：给水控制系统、蒸汽温度控制系统、机炉协调控制系统构成及工作原理；控制系统无扰切换、抗积分饱和、报警保护逻辑；控制系统指令、限幅限速、故障甩负荷参数整定；控制系统性能指标评价。

三、	考试的题型

概念解释、简答题、计算题、分析题、综合题