科目代码：2402         科目名称：检测理论及应用

一、	考试的总体要求

掌握激光形成原理、特性与用途，激光检测技术；掌握光纤检测技术，超声波检测技术，微波检测技术，红外辐射检测技术及核辐射检测技术。

二、	考试的内容

1．激光检测技术:激光的形成原理、特性与用途，激光多普勒测速技术，激光干涉法测量位移、压力、振动，激光载波测温，激光测距技术。

2.光纤检测技术：光纤基本知识，光纤传感器及其分类特点，光纤流速及流量测量，光纤位移及压力测量。

3．超声波检测技术：超声波检测的基本知识，超声波物位计、流量计和测厚仪。

4．微波检测技术：微波检测的基本知识，微波测湿技术，微波多普勒测速技术，微波物位计。

5.红外辐射检测技术：红外辐射的基本知识，红外探测器，红外温度检测，红外气体分析，红外无损检测，红外水分仪。

6.核辐射检测技术：核辐射检测的基本原理，放射源和核辐射探测仪，投射式射线测厚仪，核辐射式物位计。

7.其他检测技术：基于静电、电容、压电和图像传感器的基本原理和工业应用。

三、	考试的题型

理论分析、设计、计算、工业应用。