稿件编号：201504220163          审结日期：2015-05-15

移动物体放射性监测仪探头部分面板受力分析

屈驰，欧阳长青

（四川省绵阳西南自动化研究所 机电部，四川 绵阳 621000）

摘要：针对移动物体放射性监测仪探头部分防水性能问题，对探头部分面板进行受力分析。通过对探头的组成及面板受力进行分析，采用SOLIDWORKS中的simulation进行有限元分析，主要分析了探头部分面板的受力情况。分析结果表明，面板的结构设计满足指标要求，能为相关设计提供借鉴。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键词：移动物体放射性监测仪；探头部分；有限元分析

中图分类号：   文献标识码：A

Force Analysis of Moving Objects by Radiation Monitor Panel

Qu Chi, Ouyang Changqing

(Dept. of Mechanical and Electrical Technology, Southwest Automation Research Institute, Mianyang 621000, China)

Abstract: According to the moving radioactive monitoring probe part waterproof performance problems, the force analysis of the detector panel. The SOLIDWORKS module based on simulation analysis, finite element analysis was carried out on the probe of the panel. The analysis results show that thestructure design of panel meet the requirements, can provide a reference for the related design. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Keywords: Moving object radiation monitor; The probe part; The finite element analysis

0  引言

移动物体放射性监测仪安装于核电站或其它核设施的出入口，用于监测车辆行人是否携带放射性物质。当放射性水平超过报警阈值时，仪器发出报警信号，防止放射性物质及其污染物扩散[1]。

探头部分是移动物体放射性监测仪的核心部件，监测仪的监测性能直接取决于探头部分的性能。为防止面板发生较大变形、扭曲从而影响探头部分的防水性能，需对面板作受力分析。因此，笔者对移动物体放射性监测仪探头部分面板进行受力分析。

1  探头部分组成及特点

探头部分主要由面板、探测器安装框和加强筋组成。内部安装有铅板、探测器、数据采集模块等器件。

面板是由防锈铝板折弯作为表层与不锈钢板折弯作为框架铆接而成。

安装框采用普通钢板折弯密封焊接而成，焊后喷漆处理。探测器安装框与面板之间粘接防水密封胶条，采用盖形螺母将两零部件连接。

面板

安装框

探测器

图1  探头部分结构图

2  面板受力分析与计算

2.1  受力分析

面板由防锈铝板和不锈钢板铆接而成，钢板折弯强度远大于铝板，故若铝板折弯后能满足强度要求，面板的强度亦能满足强度要求。

2.2  螺纹联接的拧紧力矩计算

面板与安装框是通过螺纹连接的方式装配在一起，由以下公式计算螺纹连接的预紧力和拧紧力矩[2]。

预紧力：=0.6=0.6

式中： 为螺栓材料的屈服点，；为外螺纹小径，mm；为外螺纹中径，mm；为螺纹的计算直径= －H/6，mm；H为螺纹原始三角性高度，mm。

= －H/6

=4.459－0.866P/6

=4.459－0.866*0.5/6

=4.387mm

0.6AS=0.6

=0.6*205*

=1982.27N

拧紧力矩：T=K d (Nmm)

式中： d为螺纹公称直径，mm；为预紧力，N；K为拧紧力矩系数；（干燥粗加工表面无润滑情况K=0.28）；T为拧紧力矩。

拧紧力矩：T=Kd

=0.28*1982.27*5

=2775.2 N·mm

2.3  面板的有限元分析

2.3.1  SOLIDWORKS中的simulation分析模块

SolidWorks Simulation可用于分析零件和装配体之间的结构问题，如评估相互接触零件之间的作用力和应力、摩擦力，产品在应用环境中承受的载荷、力及扭矩，根据结构或者几何来进行产品的优化设计[3]。使用接头或虚拟扣件仿真螺栓、销钉、弹簧和轴承，通过平面应力、平面变形和轴对称线性静态分析，在产品设计周期的早期评估复杂的结构问题[4]。

2.3.2  模型简化

探测器安装框与面板之间粘接D型密封条，用螺母将两部件连接，如图2所示。

面板

密封胶条

安装框

图2  面板、安装框组合示意图

通过分析可知螺母拧紧的合力便是安装框对面板施加的压力。安装框通过D型密封条将螺母的拧紧力传递给面板，因此面板上的受力区域主要是D型密封条所粘贴的相应位置。由此可用simulation分析模块简化模型为图3所示。

固定面

受力面

图3  面板受力示意图

2.3.3  结果分析

根据M5螺纹组合的拧紧力计算结果，并加上一定余量，取螺纹拧紧力为F=3000N。

根据面板与安装框之间的组合，可分析到不锈钢框对应的螺纹拧紧面为面板的固定面。

面板的材料为防锈铝板5A12，厚度为1.5mm。

结合以上所知的结果，应用SOLIDWORKS中的simulation模块可分析出如下结果[5]。

图4  面板位移云图

图5  面板应力云图

3  结论

通过以上分析可知：

1）如图4所示，面板的变形量较小，最大变形的位置在面板的中间位置，最大位移量为0.02898mm,远小于密封胶条的压缩量，其变形不会影响探头部分的防水性能。

2）如图5所示，最大应力出现在密封胶条和面板相交的位置，最大应力为513012.1N/m2，远小于铝板材料的许用应力，强度符合要求。

参考文献：

[1] 李英男. 移动物体放射性监测仪研制要求[J]. 2011.04

[2] 朱梦周, 陆锡年. 机械工程师手册[M]. 出版地: 机械工业出版社, 出版年.2000

[3] 俞斌.SolidWorks2010中文版从入门到精通[M].北京：人民邮电出版社，2010.7.

[4] 徐国权，黄志超. 基于SolidWorks的参数化设计二次开发研究[J]. 机械设计与研究，2007，23(01);68- 70

[5] 杜平安.有限元法-原理、建模及运用[M]. 出版地: 国防工业出版社, 出版年.2004

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号

“移动物体放射性监测仪探头部分面板受力分析”属于热点研究问题，文章实际应用价值很高。作者采用SOLIDWORKS中的simulation进行有限元分析，主要分析了探头部分面板的受力情况，分析结果具有很好的设计借鉴意义。文章的机构系统及仿真结果正确，但文章研究主要结果有多处不充分。主要问题如下：
1. 摘要部分应该把主要的结果给出，缺少相关数据说明。
2. 引言部分增加些近年来相关的研究成果，综述报道下相关的课题进展。
3. 图1不完整，安装框在哪儿？
4. 2.3.2部分模型分析中，建议增加些受力方程，为后面应用有限元分析提供理论依据。
5. 第3结论部分建议增加模型描述，受力变形结果不要以图的形式说明。

作者简介：

屈驰（1983-），男，陕西西安，本科，助理工程师，从事机械结构设计研究。