《传感器与自动检测技术（816）》考试大纲

一、考试内容和要求

（一）检测技术的基本概念

1.自动检测系统的组成；

2.测量的基本概念及方法；测量误差的表示方法、分类；随机误差的统计特性；测量系统静态误差的合成；

3.传感器的定义和组成；传感器的基本特性。

（二）传感器

1.电阻应变式传感器的原理、测量电路及应用；

2.金属热电阻的分类、特点及接线方法；热敏电阻的分类、特性及应用；

3.气敏电阻传感器的结构、工作原理及应用；湿敏电阻传感器的结构、原理及应用；

4.自感传感器的分类及特点；自感传感器转换电路及应用；

5.差动变压器传感器结构、工作原理及差动整流电路；电感传感器的应用；二线制仪表的接线方法；

6.电涡流传感器工作原理、结构及特点；电涡流传感器的转换电路及应用；电涡流传感器的静态位移标定；接近开关的概念、结构、分类、特点及用途；

7.电容传感器工作原理、分类及转换电路；电容传感器的应用；

8．压力的定义、常用单位；绝对压力、相对压力、差压、表压的概念；电容式差压变送器的原理；流量的概念；差压式流量计的原理及结构；

9.压电效应及电荷放大器原理；压电传感器的应用；

10.超声波的特性、超声探头的构造和应用；超声波传感器的应用；

11.霍尔效应及霍尔传感器的参数；霍尔集成电路的结构、特性、分类；霍尔传感器的应用；霍尔接近开关的应用；

12.热电效应及热电偶结构；常用热电偶的型号特点及选用方法；冷端温度补偿方法；热电偶传感器的应用；

13.光电效应的三种类型；光敏电阻、光敏二极管、三极管的原理及应用；光电传感器的四大类型的应用；光电开关及应用。

14.光栅、光电编码器的工作原理、测量电路及工程应用。

（三）检测系统的抗干扰技术

1.噪声的定义；信噪比；

2.检测技术中的电磁兼容概念；电磁干扰来源；电磁干扰的传播途径；

3.常见的干扰的抑制方法：屏蔽、接地、滤波、光电耦合等技术。

二、推荐教材

《自动检测技术及应用》(第二版),梁森、欧阳三泰等，机械工业出版社，2012年，ISBN：9787111343004