# 电力系统暂态分析

# 一、内容

1．电力系统故障分析的基本知识

（1）内容

掌握电力系统故障分析的基本概念和知识。

（2）课外学习要求

完成习题1-2-1、1-2-2、1-3-1、1-3-2。

2．同步发电机突然三相短路分析

（1）内容

掌握同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流分析方法，掌握同步发电机的基本方程以及应用同步发电机基本方程分析突然三相短路电流的方法。

（2）课外学习要求

完成习题2-2-1、2-3-1、2-4-1、2-5-1、2-6-1。

3. 电力系统三相短路电流的实用计算

（1）内容

掌握电力系统短路电流交流分量的初始值计算方法以及应用计算机计算复杂系统短路电流交流分量初始值的原理，掌握其他时刻短路电流交流分量有效值的计算方法。

（2）课外学习要求

完成习题3-1-1、3-1-2、3-1-3、3-2-1、3-3-1、3-3-2。

4. 对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路

（1）内容

掌握对称分量法的基本原理及其在不对称故障分析中的应用，掌握同步发电机、异步电动机、变压器以及输电线路的零序阻抗和等值电路，掌握电力系统零序网络的构成。

（2）课外学习要求

完成习题4-1-1、4-1-2、4-2-1、4-5-1、4-6-1、4-7-1。

5. 不对称故障的分析计算

（1）内容

掌握各种电力系统不对称短路时故障处的短路电流和电压特征及非故障处电压、电流的计算方法、电力系统非全相运行的分析计算方法，掌握计算机进行不对称故障分析计算的原理和方法。

（2）课外学习要求

完成习题5-1-1、5-1-2、5-1-3、5-2-1、5-2-2、5-3-1、5-3-2。

6. 电力系统稳定性问题概述和各元件机电特性

（1）内容

掌握同步发电机的机电特性、自动调节励磁系统的作用原理和数学模型，掌握负荷及柔性输电装置的机电特性。

（2）课外学习要求

完成习题6-2-1、6-2-2、6-2-3、6-2-4。

7. 电力系统静态稳定

（1）内容

掌握简单电力系统的静态稳定定义、静态稳定性的分析方法、自动励磁调节系统对静态稳定性的影响、多机系统的静态稳定性分析方法以及提高系统静态稳定性的措施。

（2）课外学习要求

完成习题7-2-1、7-3-1、7-3-2、7-4-1。

8. 电力系统暂态稳定

（1）内容

掌握电力系统暂态稳定的概念，掌握简单及复杂电力系统的暂态稳定性概念、发电机组自动调节系统对暂态稳定的影响以及提高暂态稳定性的措施。

（2）课外学习要求

完成习题8-2-1、8-2-2、8-2-3、8-2-4、8-3-1、8-4-1。

# 二、教材及参考书

1、《电力系统暂态分析》(第三版)，李光琦主编，北京：中国电力出版社，2007

2、《电力系统分析（上、下册）》（第二版），何仰赞等编， 武汉：华中理工大学出版社 1996年