附件2

能力评定考试大纲

1.职业毒理学与职业生理学：掌握职业毒理学与职业生理学的基本概念，主要化学性有害因素的体内毒理学过程与毒性危害，职业毒理学在接触限值制定以及生物学监测等方面的应用方法，主要化学有害因素接触限值所考虑的健康效应指标，职业生理学的在职业卫生领域的应用方法等。

2.职业病危害因素及其健康损害：掌握职业病危害因素的主要类别以及生产性粉尘、化学毒物、噪声、非电离辐射、电离辐射、高低温等常见职业病危害因素定义；掌握化学性有害因素在工作场所的基本存在形态及其侵入人体的主要途径；掌握主要类别职业病危害因素的常见健康损害及其在职业健康监护中的应用，掌握主要职业病危害因素导致的职业病类型、致病特点及其致病影响因素，掌握职业接触限值的定义、主要危害因素的限值要求及其应用注意事项。

3.职业病危害因素检测概述：掌握职业病危害因素接触水平检测的目的与意义以及标准采样体积、采样效率、穿透容量、检出限、最低检出浓度等相关术语；掌握职业病危害因素检测的工作程序以及现场检测前期准备工作的主要内容；掌握职业病危害因素检测现场调查的目的、内容与方法；了解职业卫生检测常见计量单位及应用；熟悉工作日写实的方法及内容。

4.空气样品采集：掌握空气中不同存在状态有害物质的采集方法；掌握液体吸收法、固体吸附剂法、滤料采样法的特点、适用范围、优缺点及应用注意事项；了解浸渍滤料法的基本原理；了解无泵型采样器的基本技术要求及应用注意事项；掌握工作场所空气中有害物质采集规范，掌握定点采样采样点数目、采样时段的确定原则以及个体采样时采样对象及其数量的确定原则；了解三种容许浓度的检测样品的采集方法。掌握职业病危害因素现场采样和检测方案的编制内容和要求，掌握采样策略制定方法。

5.工作场所空气中粉尘检测技术：掌握粉尘采样和检测的基本原则；掌握总粉尘与呼吸性粉尘的定义及检测方法原理；掌握总粉尘、呼吸性粉尘、石棉纤维计数浓度的采样、测定和计算方法；了解粉尘分散度的定义、测定方法原理及其测定的主要器材；了解尘中游离二氧化硅含量的测定方法，了解石棉纤维计数浓度的样品采集方法、测定步骤、计算及注意事项。

6.工作场所空气中化学毒物检测技术：掌握工作场所空气中化学毒物采样的设备与采样介质；熟悉常见化学毒物的采样方法、采样前的准备工作、样品采集和运输过程中的注意事项；熟悉金属、非金属及有机化合物的主要分析方法和分析仪器；熟悉各类化学毒物实验室检测样品预处理方法；了解原子吸收光谱法的原理、仪器组成、定量依据、分析条件的选择及其注意事项；了解紫外可见分光光度法的基本原理、仪器组成、分析测试条件的选择及其注意事项。掌握一氧化碳、二氧化碳的不分光红外分析法的测量基本原理；了解色谱法的分析原理、相关术语概念以及色谱分析理论；了解气相色谱仪的基本组成、分析条件的选择以及检测器的种类、原理特点及适用对象；

7.工作场所物理因素的检测、评价技术：掌握噪声的基本概念、测量参数、仪器设备及具体测量方法；了解噪声频谱分析的目的及方法；掌握平均声级、等效声级的计算公式。了解不良气象条件的种类；掌握高温的基本概念、测量参数、仪器设备及具体测试方法；掌握WBGT指数、平均WBGT指数、时间加权WBGT指数、接触时间率等的计算公式；掌握辐射的基本概念、常见接触机会、测量对象的选择、测量仪器设备、测试方法及结果计算；掌握物理因素的职业接触限值及其评价应用方法。

8.放射性职业病危害因素检测与评价技术：掌握放射防护常用名词术语定义，放射性衰变原理，放射性核素半衰期、放射性活度等计算方法;掌握常用辐射量的定义、单位;掌握不同种类射线（光子、中子、带电粒子）与物质相互作用的原理;掌握电离辐射生物效应的含义，影响辐射生物效应的因素，以及职业性放射性疾病的组成等;掌握放射防护的目的，放射防护三项基本原则；熟悉针对不同射线的检测仪器的性能要求、基本原理;掌握外照射辐射防护检测和表面污染检测的基本方法;熟悉放射防护管理相关法律、法规和部门规章的规定。

9.职业病危害因素检测质量控制与检测结果的报告：掌握现场采样质量控制和实验室质量控制要素；掌握实验室质量控制的方法；掌握职业病危害因素检测工作质量控制的关键环节；掌握ppm、mg/m3等常见空气浓度单位之间的换算公式；掌握不同采样方式下时间加权平均接触浓度的计算方法、短时间接触浓度和最高接触浓度的计算方法；掌握不同测量方式下8h和40h等效声级计算方法；掌握职业病危害因素检测报告的主要内容和编制要求；了解职业病危害因素检测工作质量控制的目的与方法；了解检测报告审核签发的基本流程。

10.职业病危害评价：掌握职业病危害评价的目的、分类与方法；掌握风险评价的优点及其评价程序；掌握前期调查的内容与方法；掌握常见职业病危害因素的来源与特性以及确定需否检测的一般原则；掌握职业接触分析的方法以及确定职业接触检测对象人员的方法，掌握相似暴露组的定义及其确定的基本原则；掌握化学物质有害性评价的内容及其分级方法；掌握职业接触水平推测（估算）的基本方法以及职业接触定量评价与分级的方法；掌握风险评价与分级的基本方法；掌握职业健康风险管理的基本原则以及风险控制措施选用的优先顺序；掌握职业健康风险工程控制措施策划与实施的基本程序和要求，掌握粉尘、毒物和噪声等常见职业病危害因素工程控制的技术方法；掌握职业健康定性评价与分级方法，熟悉评价结果的记录与评价报告的编制。

11.职业病危害工程控制技术：掌握局部排风除尘排毒装置的控制原理、装置的构成及其作用、设计的基本程序与考量因素、性能要求以及检测与评估方法；掌握吹吸式局部通风除尘排毒装置的控制原理、装置的构成及其作用、设计的基本程序与考量因素、性能要求以及检测与评估方法；掌握全面通风装置的控制原理、设计的基本程序、性能要求与检测评估方法；噪声、高温等常见物理因素的工程控制技术及选用方法。

12.应急救援设施与个体防护用品：掌握常见职业性急性损伤的危害因素与损伤类型，掌握常见职业性急性损伤的发生场所与发生原因，掌握典型急性职业损伤及其发生场所的常见应急救援设施设置的种类、技术参数、设置要求以及检查维护要求等；掌握呼吸防护用品与防噪声个体防护用品的选择方法与技术。

13.工作实践知识：掌握和理解主要职业病危害严重行业的生产工艺以及该工艺条件下产生的主要职业病危害因素，并掌握主要职业病危害因素的产生原因以及常见控制方法。