# 2018年硕士研究生考试

同等学力加试 建筑环境学 科目考试大纲

# 一、考查目标

要求考生理解建筑环境学的基本概念和基本理论，掌握各种外部和内部因素对建筑环境的影响，掌握改变或控制建筑环境的基本方法及原理，具备分析问题、解决问题的能力和综合运用能力。

# 二、考试形式与试卷结构

# （一）试卷满分及考试时间

同等学力加试科目满分为100分，考试时间为2小时。

# （二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

# （三）试卷内容结构

基本概念和基本理论占 60% 左右，计算题和综合性试题分别占 20％和 20％。其中，难度较大的试题占 20% 左右。

# （四）试卷题型结构

客观题(填空、选择等)和主观题(名词解释、计算、简答等)。

# 三、考查内容

建筑环境学的主要研究内容包括，建筑外环境及其对室内环境的影响，建筑热湿环境，冷负荷、热负荷及得热，人体对热湿环境的反应，室内空气品质，室内空气环境营造的理论基础，建筑声环境，建筑光环境和工业建筑的室内环境要求。

1、绪论

了解室内建筑环境学在本专业中的地位与作用；了解建筑环境学的主要研究内容及研究方法。

2、建筑外环境

掌握建筑外环境（日射、温度、湿度、风向和风速、降水等）对室内的环境的重大影响；了解建筑物的配置和外形与日照的关系；了解我国气候分区特点。

3、建筑热湿环境

掌握太阳辐射对建筑物的热作用；理解建筑物与室内环境的传热过程，特别是掌握通过辐射传递的热量与蓄热的关系；了解建筑物湿传递对建筑材料的影响；理解冷热负荷与得热的关系；了解不同种类的负荷计算方法的原理和依据。

4、人体对热湿环境的反应

掌握人体与周围环境的热湿交换的现象和特点；了解人体对周围热湿环境反应的生理学和心理学的依据；掌握人体热舒适方程；了解人体对热湿环境的评价和热舒适感觉的评价的依据和特点。

5、室内空气品质

理解室内空气品质定义；了解室内污染物的种类、对人体的危害及其污染途径；掌握室内空气品质标准和室内空气污染控制方法。

6、室内空气环境营造的理论基础

掌握室内通风量的计算方法和换气次数的概念；理解空气年龄、换气效率、通风效率等概念，了解自然通风与建筑结构的关系，了解气流组织的测量与计算方法。

7、建筑声环境

掌握声强、声压、声功率、声级的概念等声音的性质和基本物理量；了解声音的反射、绕射和吸收的关系，了解声波衰减的影响因素；了解不同的吸声材料和吸声结构；了解人对声环境的反应特征以及对声环境的评价标准；了解不同的消声器的构造和工作原理；掌握隔声原理和隔声措施。

8、 建筑光环境

掌握亮度、照度、发光强度和光通量的概念，了解眼睛与视觉特征；了解建筑材料的光学特点；光度量的基本单位及相互关系；视觉功效与舒适光环境要素。了解不同的建筑采光口对室内光环境的影响；掌握人工光源的特点；了解不同的照明方式并能进行简单的照明计算。

9、 工业建筑的室内环境要求

了解不同生产工艺对室内环境的要求。

# 四、考试用具说明

考试需携带黑色签字笔、铅笔、橡皮、直尺、普通计算器。