附   录

附录1  洗涤液的配制及使用

1. 铬酸洗液

主要用于去除少量油污，是无机及分析化学实验室中最常用的洗涤液。使用时应先将待洗仪器用自来水冲洗一遍，尽量将附着在仪器上的水控净，然后用适量的洗液浸泡。
　　配制方法：称取25g化学纯K2Cr2O7置于烧杯中，加50 mL水溶解，然后一边搅拌一边慢慢沿着烧杯壁加入450 mL工业浓H2SO4，冷却后转移到有玻璃塞的细口瓶中保存。
2. 酸性洗液

工业盐酸(1：1)，用于去除碱性物质和无机物残渣，使用方法与铬酸洗液相同。
3. 碱性洗液

1％的NaOH水溶液，可用于去除油污，加热时效果较好，但长时间加热会腐蚀玻璃。使用方法与铬酸洗液相同。
4. 草酸洗液

用于除去Mn，Fe等氧化物。加热时洗涤效果更好。
　　配制方法：5～10g草酸溶于100 mL水中，再加入少量浓盐酸。
5. 盐酸-乙醇洗液

用于洗涤被染色的比色皿、比色管和吸量管等。
　　配制方法：将化学纯的盐酸与乙醇以1：2的体积比混合。
6. 酒精与浓硝酸的混合液

此溶液适合于洗涤滴定管。使用时，先在滴定管中加入3 mL酒精，沿壁再加入4 mL浓HNO3，盖上滴定管管口，利用反应所产生的氧化氮洗涤滴定管。

7. 含KMnO4的NaOH水溶液

将10 g KMnO4溶于少量水中，向该溶液中注入100 mL 10% NaOH溶液即成。该溶液适用于洗涤油污及有机物，洗后在玻璃器皿上留下的MnO2沉淀，可用浓HCl或Na2SO3溶液将其洗掉。

附录2  市售酸碱试剂的浓度及比重

| 试 剂 | 比 重 | 量浓度（mol(L -1） | 重量百分浓度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰醋酸 氨水 苯胺 盐酸 氢氟酸 硝酸 高氯酸 磷酸 硫酸 三乙醇胺 浓氢氧化钠 饱和氢氧化钠 | 1.05 0.90 1.022 1.19 1.14 1.42 1.67 1.69 1.84 1.124 1.44 1.539 | 17.4 14.8 11.0 11.9 27.4 15.8 11.6 14.6 17.8 7.5 14.4 20.07 | 99.7 28.0 36.5 48.0 70.0 70.0 85.0 95.0 40 |

附录3  常用指示剂

(1)酸碱指示剂

| 指 示 剂 | 变色范围pH | 颜色变化 | pKHIn | 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百里酚蓝 | 1.2～2.8 | 红～黄 | 1.65 | 0.1%的20%乙醇溶液 |
| 甲 基 黄 | 2.9～4.0 | 红～黄 | 3.25 | 0.1%的90%乙醇溶液 |
| 甲 基 橙 | 3.1～4.4 | 红～黄 | 3.45 | 0.1%的水溶液 |
| 溴 酚 蓝 | 3.0～4.6 | 黄～紫 | 4.1 | 0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液 |
| 溴甲酚绿 | 4.0～5.6 | 黄～蓝 | 4.9 | 0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液 |
| 甲 基 红 | 4.4～6.2 | 红～黄 | 5.0 | 0.1%的60%乙醇溶液或其钠盐水溶液 |
| 溴百里酚蓝 | 6.2～7.6 | 黄～蓝 | 7.3 | 0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液 |
| 中 性 红 | 6.8～8.0 | 红～黄橙 | 7.4 | 0.1%的60%乙醇溶液 |
| 苯 酚 红 | 6.8～8.4 | 黄～红 | 8.0 | 0.1%的60%乙醇溶液或其钠盐水溶液 |
| 酚 酞 | 8.0～10.0 | 无～红 | 9.1 | 0.2%的90%乙醇溶液 |
| 百里酚蓝 | 8.0～9.6 | 黄～蓝 | 8.9 | 0.1%的20%乙醇溶液 |
| 百里酚酞 | 9.4～10.6 | 无～蓝 | 10.0 | 0.1%的90%乙醇溶液 |

(2)混合指示剂

| 指示剂溶液的组成 | 变色时 pH值 | 颜 色 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 酸色 | 碱色 |  |
| 一份0.1%甲基黄乙醇溶液 一份0.1%次甲基蓝乙醇溶液 | 3.25 | 蓝紫 | 绿 | pH = 3.2 蓝紫色 pH = 3.4 绿色 |
| 一份0.1%甲基橙水溶液 一份0.25%靛蓝二磺酸水溶液 | 4.1 | 紫 | 黄绿 |  |
| 一份0.1%溴甲酚绿钠盐水溶液 一份0.2%甲基橙水溶液 | 4.3 | 橙 | 蓝绿 | pH = 3.5 黄色 pH = 4.05 绿色 pH = 4.3 蓝绿色 |
| 三份0.1%溴甲酚绿乙醇溶液 一份0.2%甲基红乙醇溶液 | 5.1 | 酒红 | 绿 |  |
| 一份0.1%溴甲酚绿钠盐水溶液 一份0.1%氯酚红钠盐水溶液 | 6.1 | 黄绿 | 蓝绿 | pH = 5.4 蓝绿色 pH = 5.8 蓝色 pH = 6.0 蓝带紫 pH = 6.2 蓝紫色 |
| 一份0.1%中性红乙醇溶液 一份0.1%次甲基蓝乙醇溶液 | 7.0 | 蓝紫 | 绿 | pH = 7.0 紫蓝 |
| 一份0.1%甲酚红钠盐水溶液 三份0.1%百里酚蓝钠盐水溶液 | 8.3 | 黄 | 紫 | pH = 8.2 玫瑰红 pH = 8.4 清晰的紫色 |
| 一份0.1%百里酚蓝50%乙醇溶液 三份0.1%酚酞50%乙醇溶液 | 9.0 | 黄 | 紫 | 从黄到绿，再到紫 |
| 一份0.1%酚酞乙醇溶液 一份0.1%百里酚酞乙醇溶液 | 9.9 | 无 | 紫 | pH = 9.6 玫瑰红 pH = 10 紫色 |
| 二份0.1%百里酚酞乙醇溶液 一份0.1%茜素黄R乙醇溶液 | 10.2 | 黄 | 紫 |  |

(3)配位滴定指示剂

| 名 称 | 配 制 | 用 于 测 定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元素 | 颜色变化 | 测 定 条 件 |
| 酸性铬蓝K | 0.1%乙醇溶液 | Ca Mg | 红～蓝 红～蓝 | pH = 12 pH = 10 (氨性缓冲溶液) |
| 钙指示剂 | 与NaCl配成1(100的固体混合物 | Ca | 酒红～蓝 | pH > 12 (KOH或NaOH) |
| 铬天青S | 0.4%水溶液 | Al Cu Fe(II) Mg | 紫～黄橙 蓝紫～黄 蓝～橙 红～黄 | pH = 4 (醋酸缓冲溶液)，热 pH = 6～6.5 (醋酸缓冲溶液) pH = 2～3 pH = 10～11 (氨性缓冲溶液) |
| 双硫腙 | 0.03%乙醇溶液 | Zn | 红～绿紫 | pH = 4.5，50%乙醇溶液 |
| 铬黑T | 与NaCl配成1(100的固体混合物 | Al Bi Ca Cd Mg Mn Ni Pb Zn | 蓝～红 蓝～红 红～蓝 红～蓝红～蓝 红～蓝红～蓝 红～蓝 红～蓝 | pH = 7～8，吡啶存在下,以Zn2+离子回滴 pH = 9～10，以Zn2+离子回滴 pH = 10，加入EDTA-Mg pH = 10 (氨性缓冲溶液) pH = 10 (氨性缓冲溶液) 氨性缓冲溶液，加羟胺 氨性缓冲溶液 氨性缓冲溶液，加酒石酸钾 pH = 6.8～10 (氨性缓冲溶液) |
| 紫脲酸胺 | 与NaCl配成1(100的固体混合物 | Ca Co Cu Ni | 红～紫 黄～紫 黄～紫 黄～紫红 | pH > 10 (NaOH)，25%乙醇 pH = 8～10 (氨性缓冲溶液) pH = 7～8 (氨性缓冲溶液) pH = 8.5～11.5 (氨性缓冲溶液) |
| PAN | 0.1%乙醇（或甲醇）溶液 | Cd Co Cu Zn | 红～黄 黄～红 紫～黄 红～黄 粉红～黄 | pH = 6 (醋酸缓冲溶液) 醋酸缓冲溶液,70～80℃。以Cu2+离子回滴 pH = 10 (氨性缓冲溶液) pH = 6 (醋酸缓冲溶液) pH = 5～7 (醋酸缓冲溶液) |
| PAR | 0.05%或0.2%水溶液 | Bi Cu Pb | 红～黄 红～黄(绿) 红～黄 | pH = 1～2 (HNO3) pH = 5～11(六亚甲基四胺,氨性缓冲溶液) 六亚甲基四胺或氨性缓冲溶液 |
| 邻苯二酚紫 | 0.1%水溶液 | Cd Co Cu Fe(II) Mg Mn Pb Zn | 蓝～红紫 蓝～红紫 蓝～黄绿 黄绿～蓝 蓝～红紫 蓝～红紫 蓝～黄 蓝～红紫 | pH = 10 (氨性缓冲溶液) pH = 8～9 (氨性缓冲溶液) pH = 6～7，吡啶溶液 pH = 6～7，吡啶存在下,以Cu2+离子回滴 pH = 10 (氨性缓冲溶液) pH = 9 (氨性缓冲溶液)，加羟胺 pH = 5.5 (六亚次甲基四胺) pH = 10 (氨性缓冲溶液) |
| 磺基水杨酸 | 1～2%水溶液 | Fe(II) | 红紫～黄 | pH = 1.5～2 |
| 试钛灵 | 2%水溶液 | Fe(II) | 蓝～黄 | pH = 2～3 (醋酸热溶液) |
| 二甲酚橙XO | 0.5%乙醇（或水）溶液 | Bi Cd Pb Th(IV) Zn | 红～黄 粉红～黄 红紫～黄 红～黄 红～黄 | pH = 1～2 (HNO3) pH = 5～6 (六亚甲基四胺) pH = 5～6 (醋酸缓冲溶液) pH = 1.6～3.5 (HNO3) pH = 5～6 (醋酸缓冲溶液) |

(4)吸附指示剂

| 名 称 | 配 制 | 用 于 测 定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 可测元素 (括号内为滴定剂) | 颜色变化 | 测 定 条 件 |
| 萤 光 黄 | 1%钠盐水溶液 | Cl(，Br (，I(，SCN( (Ag+) | 黄绿～粉红 | 中性或弱碱性 |
| 二氯萤光黄 | 1%钠盐水溶液 | Cl(，Br (，I( (Ag+) | 黄绿～粉红 | pH = 4.4 ～7 |
| 四溴萤光黄(暗红) | 1%钠盐水溶液 | Br (，I( (Ag+) | 橙红～红紫 | pH = 1～2 |
| 溴 酚 蓝 | 0.1%的20%乙醇溶液① | Cl(，I( (Ag+) | 黄绿～蓝 | 微 酸 性 |
| 二氯四碘 萤光黄 |  | I( (Ag+) | 红～紫红 | 加入(NH4)2CO3，且有Cl(存在 |
| 罗丹明6G |  | Ag+，(Br () | 橙红～红紫 | 0.3 mol(L -1 HNO3 |
| 二 苯 胺 |  | Cl(，Br (，I(，SCN( (Ag+) | 紫～绿 | 有I2或VO3(存在 |
| 酚藏花红 |  | Cl(，Br ( (Ag+) | 红～蓝 |  |

附录4  不同温度下，稀溶液体积对温度的补正值

| 观测体积(mL) | 10 (℃) | 12 (℃) | 14 (℃) | 16 (℃) | 18 (℃) | 20 (℃) | 22 (℃) | 24 (℃) | 26 (℃) | 28 (℃) | 30 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 20 25 30 40 50 | +0.01 +0.03 +0.03 +0.04 +0.05 +0.06 | +0.01 +0.02 +0.03 +0.03 +0.04 +0.06 | +0.01 +0.02 +0.02 +0.03 +0.04 +0.05 | +0.01 +0.01 +0.02 +0.02 +0.03 +0.03 | 0.00 +0.01 +0.01 +0.01 +0.01 +0.02 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 (0.01 (0.01 (0.01 (0.02 (0.02 | (0.01 (0.02 (0.02 (0.02 (0.03 (0.04 | (0.01 (0.03 (0.03 (0.04 (0.05 (0.06 | (0.02 (0.03 (0.04 (0.05 (0.07 (0.09 | (0.02 (0.03 (0.05 (0.07 (0.09 (0.12 |

附录5  化学试剂纯度分级表

| 规格 | 基准试剂 | 一级试剂 | 二级试剂 | 三级试剂 | 四级试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我国标准 | J(Z 绿色标签 | 优级纯 G(R 绿色标签 | 分析纯 A(R 红色标签 | 化学纯 C(P 蓝色标签 | 实验纯 L(R 黄标签 |
| 用途 | 作为基准物质,标定标准溶液 | 适用于最精确分析及研究工作 | 适用于精确的微量分析工作 | 适用于一般的微量分析实验 | 适用于一般定性检验 |

除此之外,还有高纯试剂,色谱纯试剂,光谱纯试剂,生化试剂等。

高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯，配制标准溶液。此类试剂质量注重的是：在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差，对成分分析或含量分析干扰的杂质含量，但对主含量不做很高要求。

色谱纯试剂（LC）：液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高。

光谱纯试剂（SP）：用于光谱分析。分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品。

生化试剂（BR）：配制生物化学检验试液和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂，可用于有机合成。

附录6  元素的相对原子质量表（1989）

按元素符号的字母顺序排列（不包括人工元素）

| 元 素 | 原子 序数 | 相对原子质量 | 元 素 | 原子 序数 | 相对原子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 名称 |  |  | 符号 | 名称 |  |  |
| Ac Ag Al Ar As Au B Ba Be Bi Br C Ca Cd Ce Cl | 锕 银 铝 氩 砷 金 硼 钡 铍 铋 溴 碳 钙 镉 铈 氯 | 89 47 13 18 33 79 5 56 4 83 35 6 20 48 58 17 | 227.0278 107.8632（2） 26.981539（5） 39.948（1） 74.92159（2） 196.96654（3） 10.811（5） 137.327（7） 9.012182（3） 208.98037（3） 79.904（1） 12.011（1） 40.078（4） 112.411（8） 140.115（4） 35.4527（9） | Co Cr Cs Cu Dy Er Eu F Fe Ga Gd Ge H He Hf Hg | 钴 铬 铯 铜 镝 铒 铕 氟 铁 稼 钆 锗 氢 氦 铪 汞 | 27 24 55 29 66 68 63 9 26 31 64 32 1 2 72 80 | 58.93320（1） 51.9961（6） 132.90543（5） 63.546（3） 162.50（3） 167.26（3） 151.965（9） 18.9984032（9） 55.847（3） 69.723（1） 157.25（3） 72.61（2） 1.00794（7） 4.002602（2） 178.49（2） 200.59（2） |
| Ho I In Ir K Kr La Li Lu Mg Mn Mo N Na Nb Nd Ne Ni Np O Os P Pa Pb Pd Pr Pt Ra Rb Re Rh Ru S | 钬 碘 铟 铱 钾 氪 镧 锂 镥 镁 锰 钼 氮 钠 铌 钕 氖 镍 镎 氧 锇 磷 镤 铅 钯 镨 铂 镭 铷 铼 铑 钌 硫 | 67 58 49 77 19 36 57 3 71 12 25 42 7 11 41 60 10 28 93 8 76 15 91 82 46 59 78 88 37 75 45 44 16 | 164.93032（3） 126.90447（3） 114.82（1） 192.22（3） 39.0983（1） 83.80（1） 138.9055（2） 6.941（2） 174.967（1） 24.3050（6） 54.93805（1） 95.94（1） 14.00674（7） 22.989768（6） 92.90638（2） 144.24（3） 20.1797（6） 58.6934（2） 237.0482 15.9994（3） 190.2（1） 30.973762（4） 231.0588（2） 207.2（1） 106.42（1） 140.90765（3） 195.08（3） 226.0254 85.4678（3） 186.207（1） 102.90550（3） 101.07（2） 32.066（6） | Sb Sc Se Si Sm Sn Sr Ta Tb Te Th Ti Tl Tm U V W Xe Y Yb Zn Zr | 锑 钪 硒 硅 钐 锡 锶 钽 铽 碲 钍 钛 铊 铥 铀 钒 钨 氙 钇 镱 锌 锆 | 51 21 34 14 62 50 38 73 65 52 90 22 81 69 92 23 74 54 39 70 30 40 | 121.757（3） 44.955910（9） 78.96（3） 28.0855（3） 150.36（3） 118.710（7） 87.62（7） 180.9479（1） 158.92534（3） 127.60（3） 232.0381（1） 47.88（3） 204.3833（2） 168.9342（3） 238.0289（1） 50.9415（1） 183.85（3） 131.29（2） 88.90585（2） 173.04（3） 65.39（2） 91.224（2） |

注：此表择选自：Pure and Applied Chemistry 63(7)，978，1991

附录7  化合物的相对分子质量表（1989）

| Ag3AsO4 | 462.53 | CO2 | 44.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| AgBr | 187.77 | CO(NH2)2 | 60.06 |
| AgCl | 143.35 | CaCO3 | 100.09 |
| AgCN | 133.91 | CaC2O4 | 128.10 |
| Ag2CrO4 | 331.73 | CaCl2 | 110.99 |
| AgI | 234.77 | CaCl2·6H2O | 219.09 |
| AgNO3 | 169.88 | Ca(NO3)2·4H2O | 236.16 |
| AgSCN | 165.96 | CaO | 56.08 |
| Al(C9H6NO)3 | 459.44 | Ca(OH)2 | 74.10 |
| AlCl3 | 133.33 | Ca3(PO4)2 | 310.18 |
| AlCl3·6H2O | 241.43 | CaSO4 | 136.15 |
| Al(NO3)3 | 213.01 | CdCO3 | 172.41 |
| Al(NO3)3·9H2O | 375.19 | CdCl2 | 183.33 |
| Al2O3 | 101.96 | CdS | 144.47 |
| Al(OH)3 | 78.00 | Ce(SO4)2 | 332.24 |
| Al2(SO4)3 | 342.17 | Ce(SO4)2·4H2O | 404.30 |
| Al2(SO4)3·18H2O | 666.46 | CoCl2 | 129.84 |
| As2O3 | 197.84 | CoCl2·6H2O | 237.93 |
| As2O5 | 229.84 | Co(NO3)2 | 182.94 |
| As2S3 | 246.05 | Co(NO3)2·6H2O | 291.03 |
| BaCO3 | 197.31 | CoS | 90.99 |
| BaC2O4 | 225.32 | CoSO4 | 154.99 |
| BaCl2 | 208.24 | CoSO4·7H2O | 281.10 |
| BaCl2·2H2O | 244.24 | CrCl3 | 158.36 |
| BaCrO4 | 253.32 | CrCl3·6H2O | 266.45 |
| BaO | 153.33 | Cr(NO3)3 | 238.01 |
| Ba(OH)2 | 171.32 | Cr2O3 | 151.99 |
| BaSO4 | 233.37 | CuCl | 99.00 |
| BiCl3 | 315.33 | CuCl2 | 134.45 |
| BiOCl | 260.43 | CuCl2·2H2O | 170.48 |
| CH3COOH | 60.05 | CuI | 190.45 |
| CH3COOHN4 | 77.08 | Cu(NO3)2 | 187.56 |
| CH3COONa | 82.03 | Cu(NO3)2·3H2O | 241.60 |
| CH3COONa·3H2O | 136.08 | CuO | 79.55 |

续表

| Cu2O | 143.09 | HNO3 | 63.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| CuS | 95.62 | H2O | 18.02 |
| CuSCN | 121.62 | H2O2 | 34.02 |
| CuSO4 | 159.62 | H3PO4 | 97.99 |
| CuSO4·5H2O | 249.68 | H2S | 34.08 |
| FeCl2 | 126.75 | H2SO3 | 82.09 |
| FeCl2·4H2O | 198.81 | H2SO4 | 98.09 |
| FeCl3 | 162.21 | Hg(CN)2 | 252.63 |
| FeCl3·6H2O | 270.30 | HgCl2 | 271.50 |
| FeNH4(SO4)2·12H2O | 482.22 | Hg2Cl2 | 472.09 |
| Fe(NO3)3 | 241.86 | HgI2 | 454.40 |
| Fe(NO3)3·9H2O | 404.01 | Hg(NO3)2 | 324.60 |
| FeO | 71.85 | Hg2(NO3)2 | 525.19 |
| Fe2O3 | 159.69 | Hg2(NO3)2·2H2O | 561.22 |
| Fe3O4 | 231.55 | HgO | 216.59 |
| Fe(OH)3 | 106.87 | HgS | 232.65 |
| FeS | 87.92 | HgSO4 | 296.67 |
| Fe2S3 | 207.91 | Hg2SO4 | 497.27 |
| FeSO4 | 151.91 | KAl(SO4)2·12H2O | 474.41 |
| FeSO4·7H2O | 278.03 | KBr | 119.00 |
| FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O | 392.17 | KBrO3 | 167.00 |
| H3AsO3 | 125.94 | KCN | 65.12 |
| H3AsO4 | 141.94 | K2CO3 | 138.21 |
| H3BO3 | 61.83 | KCl | 74.55 |
| HBr | 80.91 | KClO3 | 122.55 |
| HCN | 27.03 | KClO4 | 138.55 |
| HCOOH | 46.03 | K2CrO4 | 194.19 |
| CH3COOH | 60.052 | K2Cr2O7 | 294.18 |
| H2CO3 | 62.03 | K3Fe(CN)6 | 329.25 |
| H2C2O4 | 90.04 | K4Fe(CN)6 | 368.35 |
| H2C2O4·2H2O | 126.07 | KFe(SO4)2·12H2O | 503.23 |
| HCl | 36.46 | KHC2O4·12H2O | 146.15 |
| HF | 20.01 | KHC2O4·H2C2O4·2H2O | 254.19 |
| HI | 127.91 | KHC4H4O6 | 188.18 |
| HIO3 | 175.91 | KHC8H4O4 | 204.22 |
| HNO2 | 47.02 | KHSO4 | 136.18 |

续表

| KI | 166.00 | (NH4)2HPO4 | 132.06 |
| --- | --- | --- | --- |
| KIO3 | 214.00 | (NH4)2MoO4 | 196.01 |
| KIO3·HIO3 | 389.91 | NH4NO3 | 80.04 |
| KMnO4 | 158.03 | (NH4)3PO4·12MoO3 | 1876.35 |
| KNO2 | 85.10 | (NH4)2S | 68.15 |
| KNO3 | 101.10 | NH4SCN | 76.13 |
| KNaC4H4O6·4H2O | 282.22 | (NH4)2SO4 | 132.15 |
| K2O | 94.20 | NH4VO3 | 116.98 |
| KOH | 56.11 | NO | 30.01 |
| K2PtCl6 | 485.99 | NO2 | 46.01 |
| KSCN | 97.18 | Na3AsO3 | 191.89 |
| K2SO4 | 174.27 | Na2B4O7 | 201.22 |
| MgCO3 | 84.32 | Na2B4O7·10H2O | 381.42 |
| MgC2O4 | 112.33 | NaBiO3 | 279.97 |
| MgCl2 | 95.22 | NaCN | 49.01 |
| MgCl2·6H2O | 203.31 | Na2CO3 | 105.99 |
| MgNH4PO4 | 137.32 | Na2CO3·10H2O | 286.19 |
| Mg(NO3)2·6H2O | 256.43 | Na2C2O4 | 134.00 |
| MgO | 40.31 | NaCl | 58.41 |
| Mg(OH)2 | 58.33 | NaClO | 74.44 |
| Mg2P2O7 | 222.55 | NaHCO3 | 84.01 |
| MgSO4·7H2O | 246.49 | Na2HPO4 | 141.96 |
| MnCO3 | 114.95 | Na2HPO4·12H2O | 358.14 |
| MnCl2·4H2O | 197.91 | NaHSO4 | 120.07 |
| Mn(NO3)2·6H2O | 287.06 | Na2H2Y·2H2O | 272.24 |
| MnO | 70.94 | NaNO2 | 69.00 |
| MnO2 | 86.94 | NaNO3 | 85.00 |
| MnS | 87.01 | Na2O | 61.98 |
| MnSO4 | 151.01 | Na2O2 | 77.98 |
| MnSO4·4H2O | 223.06 | NaOH | 40.00 |
| NH3 | 17.03 | Na3PO4 | 163.94 |
| (NH4)2CO3 | 96.09 | Na2S | 78.05 |
| (NH4)2C2O2 | 124.10 | Na2S·9H2O | 240.19 |
| (NH4)2C2O2·H2O | 142.12 | NaSCN | 81.08 |
| NH4Cl | 53.49 | Na2SO3 | 126.05 |
| NH4HCO3 | 79.06 | Na2SO4 | 142.05 |

续表

| Na2S2O3 | 158.12 | SrCO3 | 147.63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na2S2O3·5H2O | 248.2 | SrC2O4 | 175.64 |
| NiCl2·6H2O | 237.69 | SrCrO4 | 203.62 |
| Ni(NO3)2·6H2O | 290.79 | Sr(NO3)2 | 211.64 |
| NiO | 74.69 | Sr(NO3)2·4H2O | 283.69 |
| NiS | 90.76 | SrSO4 | 183.68 |
| NiSO4·7H2O | 280.87 | TlCl | 239.84 |
| P2O5 | 141.94 | U3O8 | 842.08 |
| Pb(CH3COO)2 | 325.29 | UO2(CH3COO)2·2H2O | 424.15 |
| Pb(CH3COO)2·3H2O | 379.34 | (UO2)2P2O7 | 714.00 |
| PbCO3 | 267.21 | Zn(CH3COO)2 | 183.43 |
| PbC2O4 | 295.22 | Zn(CH3COO)2·2H2O | 219.50 |
| PbCl2 | 278.11 | ZnCO3 | 125.39 |
| PbCrO4 | 323.19 | ZnC2O4 | 153.40 |
| PbI2 | 461.01 | ZnCl2 | 136.29 |
| Pb(NO3)2 | 331.21 | Zn(NO3)2 | 189.39 |
| PbO | 223.20 | Zn(NO3)2·6H2O | 297.51 |
| PbO2 | 239.20 | ZnO | 81.38 |
| Pb3O4 | 685.60 | ZnS | 97.46 |
| Pb3(PO4)2 | 811.54 | ZnSO4 | 161.46 |
| PbS | 239.27 | ZnSO4·7H2O | 287.57 |
| PbSO4 | 303.27 |  |  |
| SO2 | 64.07 |  |  |
| SO3 | 80.07 |  |  |
| SbCl3 | 228.15 |  |  |
| SbCl5 | 299.05 |  |  |
| Sb2O3 | 291.60 |  |  |
| Sb2S3 | 339.81 |  |  |
| SiF4 | 104.08 |  |  |
| SiO2 | 60.08 |  |  |
| SnCl2 | 189.60 |  |  |
| SnCl2·2H2O | 225.63 |  |  |
| SnCl4 | 260.50 |  |  |
| SnCl4·5H2O | 350.58 |  |  |
| SnO2 | 150.71 |  |  |
| SnS | 150.77 |  |  |

附录8  常用基准物质的干燥条件和应用

| 基准物质 | 干燥后的组成 | 干燥条件C | 标定对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分子式 |  |  |  |
| 碳酸氢钠 | NaHCO3 | Na2CO3 | 270～300 | 酸 |
| 碳酸钠 | Na2CO3·10H2O | Na2CO3 | 270～300 | 酸 |
| 硼砂 | Na2B4O7·10H2O | Na2B4O7·10H2O | 放在含NaCl和蔗糖 饱和液的干燥器中 | 酸 |
| 碳酸氢钾 | KHCO3 | K2CO3 | 270～300 | 酸 |
| 草酸 | H2C2O4·2H2O | H2C2O4·2H2O | 室温空气干燥 | 碱或KMnO4 |
| 邻苯二甲酸氢钾 | KHC8H4O4 | KHC8H4O4 | 110～120 | 碱 |
| 重铬酸钾 | K2Cr2O7 | K2Cr2O7 | 140～150 | 还原剂 |
| 溴酸钾 | KBrO3 | KBrO3 | 130 | 还原剂 |
| 碘 酸 钾 | KIO3 | KIO3 | 130 | 还原剂 |
| 铜 | Cu | Cu | 室温干燥器中保存 | 还 原 剂 |
| 三氧化二砷 | As2O3 | As2O3 | 同上 | 氧化剂 |
| 草酸钠 | Na2C2O4 | Na2C2O4 | 130 | 氧化剂 |
| 碳酸钙 | CaCO3 | CaCO3 | 110 | EDTA |
| 硝酸铅 | Pb(NO3)2 | Pb(NO3)2 | 室温干燥器中保存 | EDTA |
| 氧化锌 | ZnO | ZnO | 900～1000 | EDTA |
| 锌 | Zn | Zn | 室温干燥器中保存 | EDTA |
| 氯化钠 | NaCl | NaCl | 500～600 | AgNO3 |
| 氯化钾 | KCl | KCl | 500～600 | AgNO3 |
| 硝酸银 | AgNO3 | AgNO3 | 220～250 | 氯化物 |

附录9  无机酸在水溶液中的解离常数（25oC）

| 序号 (No.) | 名称(Name) | 化学式(Chemical formula) | Ka | pKa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏铝酸 | HAlO2 | 6.3×10-13 | 12.20 |
| 2 | 亚砷酸 | H3AsO3 | 6.0×10-10 | 9.22 |
| 3 | 砷 酸 | H3AsO4 | 6.3×10-3 (K1) | 2.20 |
|  |  |  | 1.05×10-7 (K 2) | 6.98 |
|  |  |  | 3.2×10-12 (K3) | 11.50 |
| 4 | 硼 酸 | H3BO3 | 5.8×10-10 (K1) | 9.24 |
|  |  |  | 1.8×10-13 (K2) | 12.74 |
|  |  |  | 1.6×10-14 (K3) | 13.80 |
| 5 | 次溴酸 | HBrO | 2.4×10-9 | 8.62 |
| 6 | 氢氰酸 | HCN | 6.2×10-10 | 9.21 |
| 7 | 碳 酸 | H2CO3 | 4.2×10-7 (K1) | 6.38 |
|  |  |  | 5.6×10-11(K2) | 10.25 |
| 8 | 次氯酸 | HClO | 3.2×10-8 | 7.50 |
| 9 | 氢氟酸 | HF | 6.61×10-4 | 3.18 |
| 10 | 锗 酸 | H2GeO3 | 1.7×10-9 (K1) | 8.78 |
|  |  |  | 1.9×10-13 (K2) | 12.72 |
| 11 | 高碘酸 | HIO4 | 2.8×10-2 | 1.56 |
| 12 | 亚硝酸 | HNO2 | 5.1×10-4 | 3.29 |
| 13 | 次磷酸 | H3PO2 | 5.9×10-2 | 1.23 |
| 14 | 亚磷酸 | H3PO3 | 5.0×10-2 (K1) | 1.30 |
|  |  |  | 2.5×10-7 (K2) | 6.60 |
| 15 | 磷 酸 | H3PO4 | 7.52×10-3 (K1) | 2.12 |
|  |  |  | 6.31×10-8 (K2) | 7.20 |
|  |  |  | 4.4×10-13 (K3) | 12.36 |
| 16 | 焦磷酸 | H4P2O7 | 3.0×10-2 (K1) | 1.52 |
|  |  |  | 4.4×10-3 (K2) | 2.36 |
|  |  |  | 2.5×10-7 (K3) | 6.60 |
|  |  |  | 5.6×10-10 (K4) | 9.25 |
| 17 | 氢硫酸 | H2S | 1.3×10-7 (K1) | 6.88 |
|  |  |  | 7.1×10-15 (K2) | 14.15 |
| 18 | 亚硫酸 | H2SO3 | 1.23×10-2 (K1) | 1.91 |
|  |  |  | 6.6×10-8 (K2) | 7.18 |
| 19 | 硫 酸 | H2SO4 | 1.0×103 (K1) | -3.0 |
|  |  |  | 1.02×10-2 (K2) | 1.99 |
| 20 | 硫代硫酸 | H2S2O3 | 2.52×10-1 (K1) | 0.60 |
|  |  |  | 1.9×10-2 (K2) | 1.72 |
| 21 | 氢硒酸 | H2Se | 1.3×10-4 (K1) | 3.89 |
|  |  |  | 1.0×10-11(K2) | 11.0 |
| 22 | 亚硒酸 | H2SeO3 | 2.7×10-3 (K1) | 2.57 |
|  |  |  | 2.5×10-7 (K2) | 6.60 |
| 23 | 硒 酸 | H2SeO4 | 1×103 (K1) | -3.0 |
|  |  |  | 1.2×10-2 (K2) | 1.92 |
| 24 | 硅 酸 | H2SiO3 | 1.7×10-10 (K1) | 9.77 |
|  |  |  | 1.6×10-12 (K2) | 11.80 |
| 25 | 亚碲酸 | H2TeO3 | 2.7×10-3 (K1) | 2.57 |
|  |  |  | 1.8×10-8 (K2) | 7.74 |

附录10  EDTA的lgαY(H)值

| pH | lgαY(H) | pH | lgαY(H) | pH | lgαY(H) | pH | lgαY(H) | pH | lgαY(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 23.64 | 2.5 | 11.90 | 5.0 | 6.45 | 7.5 | 2.78 | 10.0 | 0.45 |
| 0.1 | 23.06 | 2.6 | 11.62 | 5.1 | 6.26 | 7.6 | 2.68 | 10.1 | 0.39 |
| 0.2 | 22.47 | 2.7 | 11.35 | 5.2 | 6.07 | 7.7 | 2.57 | 10.2 | 0.33 |
| 0.3 | 21.89 | 2.8 | 11.09 | 5.3 | 5.88 | 7.8 | 2.47 | 10.3 | 0.28 |
| 0.4 | 21.32 | 2.9 | 10.84 | 5.4 | 5.69 | 7.9 | 2.37 | 10.4 | 0.24 |
| 0.5 | 20.75 | 3.0 | 10.60 | 5.5 | 5.51 | 8.0 | 2.27 | 10.5 | 0.20 |
| 0.6 | 20.18 | 3.1 | 10.37 | 5.6 | 5.33 | 8.1 | 2.17 | 10.6 | 0.16 |
| 0.7 | 19.62 | 3.2 | 10.14 | 5.7 | 5.15 | 8.2 | 2.07 | 10.7 | 0.13 |
| 0.8 | 19.08 | 3.3 | 9.92 | 5.8 | 4.98 | 8.3 | 1.97 | 10.8 | 0.11 |
| 0.9 | 18.54 | 3.4 | 9.70 | 5.9 | 4.81 | 8.4 | 1.87 | 10.9 | 0.09 |
| 1.0 | 18.01 | 3.5 | 9.48 | 6.0 | 4.65 | 8.5 | 1.77 | 11.0 | 0.07 |
| 1.1 | 17.49 | 3.6 | 9.27 | 6.1 | 4.49 | 8.6 | 1.67 | 11.1 | 0.06 |
| 1.2 | 16.98 | 3.7 | 9.06 | 6.2 | 4.34 | 8.7 | 1.57 | 11.2 | 0.05 |
| 1.3 | 16.49 | 3.8 | 8.85 | 6.3 | 4.20 | 8.8 | 1.48 | 11.3 | 0.04 |
| 1.4 | 16.02 | 3.9 | 8.65 | 6.4 | 4.06 | 8.9 | 1.38 | 11.4 | 0.03 |
| 1.5 | 15.55 | 4.0 | 8.44 | 6.5 | 3.92 | 9.0 | 1.28 | 11.5 | 0.02 |
| 1.6 | 15.11 | 4.1 | 8.24 | 6.6 | 3.79 | 9.1 | 1.19 | 11.6 | 0.02 |
| 1.7 | 14.68 | 4.2 | 8.04 | 6.7 | 3.67 | 9.2 | 1.10 | 11.7 | 0.02 |
| 1.8 | 14.27 | 4.3 | 7.84 | 6.8 | 3.55 | 9.3 | 1.01 | 11.8 | 0.01 |
| 1.9 | 13.88 | 4.4 | 7.64 | 6.9 | 3.43 | 9.4 | 0.92 | 11.9 | 0.01 |
| 2.0 | 13.51 | 4.5 | 7.44 | 7.0 | 3.32 | 9.5 | 0.83 | 12.0 | 0.01 |
| 2.1 | 13.16 | 4.6 | 7.24 | 7.1 | 3.21 | 9.6 | 0.75 | 12.1 | 0.01 |
| 2.2 | 12.82 | 4.7 | 7.04 | 7.2 | 3.10 | 9.7 | 0.67 | 12.2 | 0.005 |
| 2.3 | 12.50 | 4.8 | 6.84 | 7.3 | 2.99 | 9.8 | 0.59 | 13.0 | 0.0008 |
| 2.4 | 12.19 | 4.9 | 6.65 | 7.4 | 2.88 | 9.9 | 0.52 | 13.9 | 0.0001 |

附录11  标准电极电势

下表中所列的标准电极电势（25.0℃，101.325kPa）是相对于标准氢电极电势的值。标准氢电极电势被规定为零伏特（0.0V）。

| 序号(No.) | 电极过程(Electrode process) | E(/V |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ag++e═Ag | 0.7996 |
| 2 | Ag2++e═Ag+ | 1.980 |
| 3 | AgBr+e═Ag+Br- | 0.0713 |
| 4 | AgBrO3+e═Ag+BrO3- | 0.546 |
| 5 | AgCl+e═Ag+Cl- | 0.222 |
| 6 | AgCN+e═Ag+CN- | -0.017 |
| 7 | Ag2CO3+2e═2Ag+CO32- | 0.470 |
| 8 | Ag2C2O4+2e═2Ag+C2O42- | 0.465 |
| 9 | Ag2CrO4+2e═2Ag+CrO42- | 0.447 |
| 10 | AgF+e═Ag+F- | 0.779 |
| 11 | Ag4[Fe(CN)6]+4e═4Ag+[Fe(CN)6]4- | 0.148 |
| 12 | AgI+e═Ag+I- | -0.152 |
| 13 | AgIO3+e═Ag+IO3- | 0.354 |
| 14 | Ag2MoO4+2e═2Ag+MoO42- | 0.457 |
| 15 | [Ag(NH3)2]++e═Ag+2NH3 | 0.373 |
| 16 | AgNO2+e═Ag+NO2- | 0.564 |
| 17 | Ag2O+H2O+2e═2Ag+2OH- | 0.342 |
| 18 | 2AgO+H2O+2e═Ag2O+2OH- | 0.607 |
| 19 | Ag2S+2e═2Ag+S2- | -0.691 |
| 20 | Ag2S+2H++2e═2Ag+H2S | -0.0366 |
| 21 | AgSCN+e═Ag+SCN- | 0.0895 |
| 22 | Ag2SeO4+2e═2Ag+SeO42- | 0.363 |
| 23 | Ag2SO4+2e═2Ag+SO42- | 0.654 |
| 24 | Ag2WO4+2e═2Ag+WO42- | 0.466 |
| 25 | Al3+3e═Al | -1.662 |
| 26 | AlF63-+3e═Al+6F- | -2.069 |
| 27 | Al(OH)3+3e═Al+3OH- | -2.31 |
| 28 | AlO2-+2H2O+3e═Al+4OH- | -2.35 |
| 29 | Am3++3e═Am | -2.048 |
| 30 | Am4++e═Am3+ | 2.60 |
| 31 | AmO22++4H++3e═Am3++2H2O | 1.75 |
| 32 | As+3H++3e═AsH3 | -0.608 |
| 33 | As+3H2O+3e═AsH3+3OH- | -1.37 |
| 34 | As2O3+6H++6e═2As+3H2O | 0.234 |
| 35 | HAsO2+3H++3e═As+2H2O | 0.248 |
| 36 | AsO2-+2H2O+3e═As+4OH- | -0.68 |
| 37 | H3AsO4+2H++2e═HAsO2+2H2O | 0.560 |
| 38 | AsO43-+2H2O+2e═AsO2-+4OH- | -0.71 |
| 39 | AsS2-+3e═As+2S2- | -0.75 |
| 40 | AsS43-+2e═ AsS2-+2S2- | -0.60 |
| 41 | Au++e═Au | 1.692 |
| 42 | Au3++3e═Au | 1.498 |
| 43 | Au3++2e═Au+ | 1.401 |
| 44 | AuBr2-+e═Au+2Br- | 0.959 |
| 45 | AuBr4-+3e═Au+4Br- | 0.854 |
| 46 | AuCl2-+e═Au+2Cl- | 1.15 |
| 47 | AuCl4-+3e═Au+4Cl- | 1.002 |
| 48 | AuI+e═Au+I- | 0.50 |
| 49 | Au(SCN)4-+3e═Au+4SCN- | 0.66 |
| 50 | Au(OH)3+3H++3e═Au+3H2O | 1.45 |
| 51 | BF4-+3e═B+4F- | -1.04 |
| 52 | H2BO3-+H2O+3e═B+4OH- | -1.79 |
| 53 | B(OH)3+7H++8e═BH4-+3H2O | -.0481 |
| 54 | Ba2++2e═Ba | -2.912 |
| 55 | Ba(OH)2+2e═Ba+2OH- | -2.99 |
| 56 | Be2++2e═Be | -1.847 |
| 57 | Be2O32-+3H2O+4e═2Be+6OH- | -2.63 |
| 58 | Bi++e═Bi | 0.5 |
| 59 | Bi3++3e═Bi | 0.308 |
| 60 | BiCl4-+3e═Bi+4Cl- | 0.16 |
| 61 | BiOCl+2H++3e═Bi+Cl-+H2O | 0.16 |
| 62 | Bi2O3+3H2O+6e═2Bi+6OH- | -0.46 |
| 63 | Bi2O4+4H++2e═2BiO++2H2O | 1.593 |
| 64 | Bi2O4+H2O+2e═ Bi2O3+2OH- | 0.56 |
| 65 | Br2(水溶液,aq)+2e═2Br- | 1.087 |
| 66 | Br2(液体)+2e═2Br- | 1.066 |
| 67 | BrO-+H2O+2e═Br-+2OH | 0.761 |
| 68 | BrO3-+6H++6e═Br-+3H2O | 1.423 |
| 69 | BrO3-+3H2O+6e═Br-+6OH- | 0.61 |
| 70 | 2BrO3-+12H++10e═Br2+6H2O | 1.482 |
| 71 | HBrO+H++2e═Br-+H2O | 1.331 |
| 72 | 2HBrO+2H++2e═Br2(水溶液,aq)+2H2O | 1.574 |
| 73 | CH3OH+2H++2e═CH4+H2O | 0.59 |
| 74 | HCHO+2H++2e═CH3OH | 0.19 |
| 75 | CH3COOH+2H++2e═CH3CHO+H2O | -0.12 |
| 76 | (CN)2+2H++2e═2HCN | 0.373 |
| 77 | (CNS)2+2e═2CNS- | 0.77 |
| 78 | CO2+2H++2e═CO+H2O | -0.12 |
| 79 | CO2+2H++2e═HCOOH | -0.199 |
| 80 | Ca2++2e═Ca | -2.868 |
| 81 | Ca(OH)2+2e═Ca+2OH- | -3.02 |
| 82 | Cd2++2e═Cd | -0.403 |
| 83 | Cd2++2e═Cd(Hg) | -0.352 |
| 84 | Cd(CN)42-+2e═Cd+4CN- | -1.09 |
| 85 | CdO+H2O+2e═Cd+2OH- | -0.783 |
| 86 | CdS+2e═Cd+S2- | -1.17 |
| 87 | CdSO4+2e═Cd+SO42- | -0.246 |
| 88 | Ce3++3e═Ce | -2.336 |
| 89 | Ce3++3e═Ce(Hg) | -1.437 |
| 90 | CeO2+4H++e═Ce3++2H2O | 1.4 |
| 91 | Cl2(气体)+2e═2Cl- | 1.358 |
| 92 | ClO-+H2O+2e═Cl-+2OH- | 0.89 |
| 93 | HClO+H++2e═Cl-+H2O | 1.482 |
| 94 | 2HClO+2H++2e═Cl2+2H2O | 1.611 |
| 95 | ClO2-+2H2O+4e═Cl-+4OH- | 0.76 |
| 96 | 2ClO3-+12H++10e═Cl2+6H2O | 1.47 |
| 97 | ClO3-+6H++6e═Cl-+3H2O | 1.451 |
| 98 | ClO3-+3H2O+6e═Cl-+6OH- | 0.62 |
| 99 | ClO4-+8H++8e═Cl-+4H2O | 1.38 |
| 100 | 2ClO4-+16H++14e═Cl2+8H2O | 1.39 |
| 101 | Cm3++3e═Cm | -2.04 |
| 102 | Co2++2e═Co | -0.28 |
| 103 | [Co(NH3)6]3++e═[Co(NH3)6]2+ | 0.108 |
| 104 | [Co(NH3)6]2++2e═Co+6NH3 | -0.43 |
| 105 | Co(OH)2+2e═Co+2OH- | -0.73 |
| 106 | Co(OH)3+e═Co(OH)2+OH- | 0.17 |
| 107 | Cr2++2e═Cr | -0.913 |
| 108 | Cr3++e═Cr2+ | -0.407 |
| 109 | Cr3++3e═Cr | -0.744 |
| 110 | [Cr(CN)6]3-+e═[Cr(CN)6]4- | -1.28 |
| 111 | Cr(OH)3+3e═Cr+3OH- | -1.48 |
| 112 | Cr2O72-+14H++6e═2Cr3++7H2O | 1.232 |
| 113 | CrO2-+2H2O+3e═Cr+4OH- | -1.2 |
| 114 | HCrO4-+7H++3e═Cr3++4H2O | 1.350 |
| 115 | CrO42-+4H2O+3e═Cr(OH)3+5OH- | -0.13 |
| 116 | Cs++e═Cs | -2.92 |
| 117 | Cu++e═Cu | 0.521 |
| 118 | Cu2++2e═Cu | 0.342 |
| 119 | Cu2++2e═Cu(Hg) | 0.345 |
| 120 | Cu2++Br-+e═CuBr | 0.66 |
| 121 | Cu2++Cl-+e═CuCl | 0.57 |
| 122 | Cu2++I-+e═CuI | 0.86 |
| 123 | Cu2++2CN-+e═[Cu(CN)2]- | 1.103 |
| 124 | CuBr2-+e═Cu+2Br- | 0.05 |
| 125 | CuCl2-+e═Cu+2Cl- | 0.19 |
| 126 | CuI2-+e═Cu+2I- | 0.00 |
| 127 | Cu2O+H2O+2e═2Cu+2OH- | -0.360 |
| 128 | Cu(OH)2+2e═Cu+2OH- | -0.222 |
| 129 | 2Cu(OH)2+2e═Cu2O+2OH-+H2O | -0.080 |
| 130 | CuS+2e═Cu+S2- | -0.70 |
| 131 | CuSCN+e═Cu+SCN- | -0.27 |
| 132 | Dy2++2e═Dy | -2.2 |
| 133 | Dy3++3e═Dy | -2.295 |
| 134 | Er2++2e═Er | -2.0 |
| 135 | Er3++3e═Er | -2.331 |
| 136 | Es2++2e═Es | -2.23 |
| 137 | Es3++3e═Es | -1.91 |
| 138 | Eu2++2e═Eu | -2.812 |
| 139 | Eu3++3e═Eu | -1.991 |
| 140 | F2+2H++2e═2HF | 3.053 |
| 141 | F2O+2H++4e═H2O+2F- | 2.153 |
| 142 | Fe2++2e═Fe | -0.447 |
| 143 | Fe3++3e═Fe | -0.037 |
| 144 | [Fe(CN)6]3-+e═[Fe(CN)6]4- | 0.358 |
| 145 | [Fe(CN)6]4-+2e═Fe+6CN- | -1.5 |
| 146 | FeF63-+e═Fe2++6F- | 0.4 |
| 147 | Fe(OH)2+2e═Fe+2OH- | -0.877 |
| 148 | Fe(OH)3+e═Fe(OH)2+OH- | -0.56 |
| 149 | Fe3O4+8H++2e═3Fe2++4H2O | 1.23 |
| 150 | Fm3++3e═Fm | -1.89 |
| 151 | Fr++e═Fr | -2.9 |
| 152 | Ga3++3e═Ga | -0.549 |
| 153 | H2GaO3-+H2O+3e═Ga+4OH- | -1.29 |
| 154 | Gd3++3e═Gd | -2.279 |
| 155 | Ge2++2e═Ge | 0.24 |
| 156 | Ge4++2e═Ge2+ | 0.0 |
| 157 | GeO2+2H++2e═GeO(棕色)+H2O | -0.118 |
| 158 | GeO2+2H++2e═GeO(黄色)+H2O | -0.273 |
| 159 | H2GeO3+4H++4e═Ge+3H2O | -0.182 |
| 160 | 2H++2e═H2 | 0.0000 |
| 161 | H2+2e═2H- | -2.25 |
| 162 | 2H2O+2e═H2+2OH- | -0.8277 |
| 163 | Hf4++4e═Hf | -1.55 |
| 164 | Hg2++2e═Hg | 0.851 |
| 165 | Hg22++2e═2Hg | 0.797 |
| 166 | 2Hg2++2e═Hg22+ | 0.920 |
| 167 | Hg2Br2+2e═2Hg+2Br- | 0.1392 |
| 168 | HgBr42-+2e═Hg+4Br- | 0.21 |
| 169 | Hg2Cl2+2e═2Hg+2Cl- | 0.2681 |
| 170 | 2HgCl2+2e═Hg2Cl2+2Cl- | 0.63 |
| 171 | Hg2CrO4+2e═2Hg+CrO42- | 0.54 |
| 172 | Hg2I2+2e═2Hg+2I- | -0.0405 |
| 173 | Hg2O+H2O+2e═2Hg+2OH- | 0.123 |
| 174 | HgO+H2O+2e═Hg+2OH- | 0.0977 |
| 175 | HgS(红色)+2e═Hg+S2- | -0.70 |
| 176 | HgS(黑色)+2e═Hg+S2- | -0.67 |
| 177 | Hg2(SCN)2+2e═2Hg+2SCN- | 0.22 |
| 178 | Hg2SO4+2e═2Hg+SO42- | 0.613 |
| 179 | Ho2++2e═Ho | -2.1 |
| 180 | Ho3++3e═Ho | -2.33 |
| 181 | I2+2e═2I- | 0.5355 |
| 182 | I3-+2e═3I- | 0.536 |
| 183 | 2IBr+2e═I2+2Br- | 1.02 |
| 184 | ICN+2e═I-+CN- | 0.30 |
| 185 | 2HIO+2H++2e═I2+2H2O | 1.439 |
| 186 | HIO+H++2e═I-+H2O | 0.987 |
| 187 | IO-+H2O+2e═I-+2OH- | 0.485 |
| 188 | 2IO3-+12H++10e═I2+6H2O | 1.195 |
| 189 | IO3-+6H++6e═I-+3H2O | 1.085 |
| 190 | IO3-+2H2O+4e═IO-+4OH- | 0.15 |
| 191 | IO3-+3H2O+6e═I-+6OH- | 0.26 |
| 192 | 2IO3-+6H2O+10e═I2+12OH- | 0.21 |
| 193 | H5IO6+H++2e═IO3-+3H2O | 1.601 |
| 194 | In++e═In | -0.14 |
| 195 | In3++3e═In | -0.338 |
| 196 | In(OH)3+3e═In+3OH- | -0.99 |
| 197 | Ir3++3e═Ir | 1.156 |
| 198 | IrBr62-+e═ IrBr63- | 0.99 |
| 199 | IrCl62-+e═IrCl63- | 0.867 |
| 200 | K++e═K | -2.931 |
| 201 | La3++3e═La | -2.379 |
| 202 | La(OH)3+3e═La+3OH- | -2.90 |
| 203 | Li++e═Li | -3.040 |
| 204 | Lr3++3e═Lr | -1.96 |
| 205 | Lu3++3e═Lu | -2.28 |
| 206 | Md2++2e═Md | -2.40 |
| 207 | Md3++3e═Md | -1.65 |
| 208 | Mg2++2e═Mg | -2.372 |
| 209 | Mg(OH)2+2e═Mg+2OH- | -2.690 |
| 210 | Mn2++2e═Mn | -1.185 |
| 211 | Mn3++3e═Mn | 1.542 |
| 212 | MnO2+4H++2e═Mn2++2H2O | 1.224 |
| 213 | MnO4-+4H++3e═MnO2+2H2O | 1.679 |
| 214 | MnO4-+8H++5e═Mn2++4H2O | 1.507 |
| 215 | MnO4-+2H2O+3e═MnO2+4OH- | 0.595 |
| 216 | Mn(OH)2+2e═Mn+2OH- | -1.56 |
| 217 | Mo3++3e═Mo | -0.200 |
| 218 | MoO42-+4H2O+6e═Mo+8OH- | -1.05 |
| 219 | N2+2H2O+6H++6e═2NH4OH | 0.092 |
| 220 | 2NH3OH++H++2e═N2H5++2H2O | 1.42 |
| 221 | 2NO+H2O+2e═N2O+2OH- | 0.76 |
| 222 | 2HNO2+4H++4e═N2O+3H2O | 1.297 |
| 223 | NO3-+3H++2e═HNO2+H2O | 0.934 |
| 224 | NO3-+H2O+2e═NO2-+2OH- | 0.01 |
| 225 | 2NO3-+2H2O+2e═N2O4+4OH- | -0.85 |
| 226 | Na++e═Na | -2.713 |
| 227 | Nb3++3e═Nb | -1.099 |
| 228 | NbO2+4H++4e═Nb+2H2O | -0.690 |
| 229 | Nb2O5+10H++10e═2Nb+5H2O | -0.644 |
| 230 | Nd2++2e═Nd | -2.1 |
| 231 | Nd3++3e═Nd | -2.323 |
| 232 | Ni2++2e═Ni | -0.257 |
| 233 | NiCO3+2e═Ni+CO32- | -0.45 |
| 234 | Ni(OH)2+2e═Ni+2OH- | -0.72 |
| 235 | NiO2+4H++2e═Ni2++2H2O | 1.678 |
| 236 | No2++2e═No | -2.50 |
| 237 | No3++3e═No | -1.20 |
| 238 | Np3++3e═Np | -1.856 |
| 239 | NpO2+H2O+H++e═Np(OH)3 | -0.962 |
| 240 | O2+4H++4e═2H2O | 1.229 |
| 241 | O2+2H2O+4e═4OH- | 0.401 |
| 242 | O3+H2O+2e═O2+2OH- | 1.24 |
| 243 | Os2++2e═Os | 0.85 |
| 244 | OsCl63-+e═Os2++6Cl- | 0.4 |
| 245 | OsO2+2H2O+4e═Os+4OH- | -0.15 |
| 246 | OsO4+8H++8e═Os+4H2O | 0.838 |
| 247 | OsO4+4H++4e═OsO2+2H2O | 1.02 |
| 248 | P+3H2O+3e═PH3(g)+3OH- | -0.87 |
| 249 | H2PO2-+e═P+2OH- | -1.82 |
| 250 | H3PO3+2H++2e═H3PO2+H2O | -0.499 |
| 251 | H3PO3+3H++3e═P+3H2O | -0.454 |
| 252 | H3PO4+2H++2e═H3PO3+H2O- | -0.276 |
| 253 | PO43-+2H2O+2e═HPO32-+3OH- | -1.05 |
| 254 | Pa3++3e═Pa | -1.34 |
| 255 | Pa4++4e═Pa | -1.49 |
| 256 | Pb2++2e═Pb | -0.126 |
| 257 | Pb2++2e═Pb(Hg) | -0.121 |
| 258 | PbBr2+2e═Pb+2Br- | -0.284 |
| 259 | PbCl2+2e═Pb+2Cl- | -0.268 |
| 260 | PbCO3+2e═Pb+CO32- | -0.506 |
| 261 | PbF2+2e═Pb+2F- | -0.344 |
| 262 | PbI2+2e═Pb+2I- | -0.365 |
| 263 | PbO+H2O+2e═Pb+2OH- | -0.580 |
| 264 | PbO+4H++2e═Pb+H2O | 0.25 |
| 265 | PbO2+4H++2e═Pb2+2H2O | 1.455 |
| 266 | HPbO2-+H2O+2e═Pb+3OH- | -0.537 |
| 267 | PbO2+SO42-+4H++2e═PbSO4+2H2O | 1.691 |
| 268 | PbSO4+2e═Pb+SO42- | -0.359 |
| 269 | Pd2++2e═Pd | 0.915 |
| 270 | PdBr42-+2e═Pd+4Br- | 0.6 |
| 271 | PdO2+H2O+2e═PdO+2OH- | 0.73 |
| 272 | Pd(OH)2+2e═Pd+2OH- | 0.07 |
| 273 | Pm2++2e═Pm | -2.20 |
| 274 | Pm3++3e═Pm | -2.30 |
| 275 | Po4++4e═Po | 0.76 |
| 276 | Pr2++2e═Pr | -2.0 |
| 277 | Pr3++3e═Pr | -2.353 |
| 278 | Pt2++2e═Pt | 1.18 |
| 279 | [PtCl6]2-+2e═[PtCl4]2-+2Cl- | 0.68 |
| 280 | Pt(OH)2+2e═Pt+2OH- | 0.14 |
| 281 | PtO2+4H++4e═Pt+2H2O | 1.00 |
| 282 | PtS+2e═Pt+S2- | -0.83 |
| 283 | Pu3++3e═Pu | -2.031 |
| 284 | Pu5++e═Pu4+ | 1.099 |
| 285 | Ra2++2e═Ra | -2.8 |
| 286 | Rb++e═Rb | -2.98 |
| 287 | Re3++3e═Re | 0.300 |
| 288 | ReO2+4H++4e═Re+2H2O | 0.251 |
| 289 | ReO4-+4H++3e═ReO2+2H2O | 0.510 |
| 290 | ReO4-+4H2O+7e═Re+8OH- | -0.584 |
| 291 | Rh2++2e═Rh | 0.600 |
| 292 | Rh3++3e═Rh | 0.758 |
| 293 | Ru2++2e═Ru | 0.455 |
| 294 | RuO2+4H++2e═Ru2++2H2O | 1.120 |
| 295 | RuO4+6H++4e═Ru(OH)22++2H2O | 1.40 |
| 296 | S+2e═S2- | -0.476 |
| 297 | S+2H++2e═H2S(水溶液,aq) | 0.142 |
| 298 | S2O62-+4H++2e═2H2SO3 | 0.564 |
| 299 | 2SO32-+3H2O+4e═S2O32-+6OH- | -0.571 |
| 300 | 2SO32-+2H2O+2e═S2O42-+4OH- | -1.12 |
| 301 | SO42-+H2O+2e═SO32-+2OH- | -0.93 |
| 302 | Sb+3H++3e═SbH3 | -0.510 |
| 303 | Sb2O3+6H++6e═2Sb+3H2O | 0.152 |
| 304 | Sb2O5+6H++4e═2SbO++3H2O | 0.581 |
| 305 | SbO3-+H2O+2e═SbO2-+2OH- | -0.59 |
| 306 | Sc3++3e═Sc | -2.077 |
| 307 | Sc(OH)3+3e═Sc+3OH- | -2.6 |
| 308 | Se+2e═Se2- | -0.924 |
| 309 | Se+2H++2e═H2Se(水溶液,aq) | -0.399 |
| 310 | H2SeO3+4H++4e═Se+3H2O | -0.74 |
| 311 | SeO32-+3H2O+4e═Se+6OH- | -0.366 |
| 312 | SeO42-+H2O+2e═SeO32-+2OH- | 0.05 |
| 313 | Si+4H++4e═SiH4(气体) | 0.102 |
| 314 | Si+4H2O+4e═SiH4+4OH- | -0.73 |
| 315 | SiF62-+4e═Si+6F- | -1.24 |
| 316 | SiO2+4H++4e═Si+2H2O | -0.857 |
| 317 | SiO32-+3H2O+4e═Si+6OH- | -1.697 |
| 318 | Sm2++2e═Sm | -2.68 |
| 319 | Sm3++3e═Sm | -2.304 |
| 320 | Sn2++2e═Sn | -0.138 |
| 321 | Sn4++2e═Sn2+ | 0.151 |
| 322 | SnCl42-+2e═Sn+4Cl-(1mol/LHCl) | -0.19 |
| 323 | SnF62-+4e═Sn+6F- | -0.25 |
| 324 | Sn(OH)3-+3H++2e═Sn2++3H2O | 0.142 |
| 325 | SnO2+4H++4e═Sn+2H2O | -0.117 |
| 326 | Sn(OH)62-+2e═HSnO2-+3OH-+H2O | -0.93 |
| 327 | Sr2++2e═Sr | -2.899 |
| 328 | Sr2++2e═Sr(Hg) | -1.793 |
| 329 | Sr(OH)2+2e═Sr+2OH- | -2.88 |
| 330 | Ta3++3e═Ta | -0.6 |
| 331 | Tb3++3e═Tb | -2.28 |
| 332 | Tc2++2e═Tc | 0.400 |
| 333 | TcO4-+8H++7e═Tc+4H2O | 0.472 |
| 334 | TcO4-+2H2O+3e═TcO2+4OH- | -0.311 |
| 335 | Te+2e═Te2- | -1.143 |
| 336 | Te4++4e═Te | 0.568 |
| 337 | Th4++4e═Th | -1.899 |
| 338 | Ti2++2e═Ti | -1.630 |
| 339 | Ti3++3e═Ti | -1.37 |
| 340 | TiO2+4H++2e═Ti2++2H2O | -0.502 |
| 341 | TiO2++2H++e═Ti3++H2O | 0.1 |
| 342 | Tl++e═Tl | -0.336 |
| 343 | Tl3++3e═Tl | 0.741 |
| 344 | Tl3++Cl-+2e═TlCl | 1.36 |
| 345 | TlBr+e═Tl+Br- | -0.658 |
| 346 | TlCl+e═Tl+Cl- | -0.557 |
| 347 | TlI+e═Tl+I- | -0.752 |
| 348 | Tl2O3+3H2O+4e═2Tl++6OH- | 0.02 |
| 349 | TlOH+e═Tl+OH- | -0.34 |
| 350 | Tl2SO4+2e═2Tl+SO42- | -0.436 |
| 351 | Tm2++2e═Tm | -2.4 |
| 352 | Tm3++3e═Tm | -2.319 |
| 353 | U3++3e═U | -1.798 |
| 354 | UO2+4H++4e═U+2H2O | -1.40 |
| 355 | UO2++4H++e═U4++2H2O | 0.612 |
| 356 | UO22++4H++6e═U+2H2O | -1.444 |
| 357 | V2++2e═V | -1.175 |
| 358 | VO2++2H++e═V3++H2O | 0.337 |
| 359 | VO2++2H++e═VO2++H2O | 0.991 |
| 360 | VO2++4H++2e═V3++2H2O | 0.668 |
| 361 | V2O5+10H++10e═2V+5H2O | -0.242 |
| 362 | W3++3e═W | 0.1 |
| 363 | WO3+6H++6e═W+3H2O | -0.090 |
| 364 | W2O5+2H++2e═2WO2+H2O | -0.031 |
| 365 | Y3++3e═Y | -2.372 |
| 366 | Yb2++2e═Yb | -2.76 |
| 367 | Yb3++3e═Yb | -2.19 |
| 368 | Zn2++2e═Zn | -0.7618 |
| 369 | Zn2++2e═Zn(Hg) | -0.7628 |
| 370 | Zn(OH)2+2e═Zn+2OH- | -1.249 |
| 371 | ZnS+2e═Zn+S2- | -1.40 |
| 372 | ZnSO4+2e═Zn(Hg)+SO42- | -0.799 |

附录12  难溶化合物的溶度积常数

| 序号 (No.) | 分 子 式(Molecular formula) | Ksp | pKsp (-lgKsp) | 序号 (No.) | 分 子 式(Molecular formula) | Ksp | pKsp (-lgKsp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ag3AsO4 | 1.0×10-22 | 22.0 | 95 | Hg2Cl2 | 1.3×10-18 | 17.88 |
| 2 | AgBr | 5.0×10-13 | 12.3 | 96 | HgC2O4 | 1.0×10-7 | 7.0 |
| 3 | AgBrO3 | 5.50×10-5 | 4.26 | 97 | Hg2CO3 | 8.9×10-17 | 16.05 |
| 4 | AgCl | 1.8×10-10 | 9.75 | 98 | Hg2(CN)2 | 5.0×10-40 | 39.3 |
| 5 | AgCN | 1.2×10-16 | 15.92 | 99 | Hg2CrO4 | 2.0×10-9 | 8.70 |
| 6 | Ag2CO3 | 8.1×10-12 | 11.09 | 100 | Hg2I2 | 4.5×10-29 | 28.35 |
| 7 | Ag2C2O4 | 3.5×10-11 | 10.46 | 101 | HgI2 | 2.82×10-29 | 28.55 |
| 8 | Ag2Cr2O4 | 1.2×10-12 | 11.92 | 102 | Hg2(IO3)2 | 2.0×10-14 | 13.71 |
| 9 | Ag2Cr2O7 | 2.0×10-7 | 6.70 | 103 | Hg2(OH)2 | 2.0×10-24 | 23.7 |
| 10 | AgI | 8.3×10-17 | 16.08 | 104 | HgSe | 1.0×10-59 | 59.0 |
| 11 | AgIO3 | 3.1×10-8 | 7.51 | 105 | HgS(红) | 4.0×10-53 | 52.4 |
| 12 | AgOH | 2.0×10-8 | 7.71 | 106 | HgS(黑) | 1.6×10-52 | 51.8 |
| 13 | Ag2MoO4 | 2.8×10-12 | 11.55 | 107 | Hg2WO4 | 1.1×10-17 | 16.96 |
| 14 | Ag3PO4 | 1.4×10-16 | 15.84 | 108 | Ho(OH)3 | 5.0×10-23 | 22.30 |
| 15 | Ag2S | 6.3×10-50 | 49.2 | 109 | In(OH)3 | 1.3×10-37 | 36.9 |
| 16 | AgSCN | 1.0×10-12 | 12.00 | 110 | InPO4 | 2.3×10-22 | 21.63 |
| 17 | Ag2SO3 | 1.5×10-14 | 13.82 | 111 | In2S3 | 5.7×10-74 | 73.24 |
| 18 | Ag2SO4 | 1.4×10-5 | 4.84 | 112 | La2(CO3)3 | 3.98×10-34 | 33.4 |
| 19 | Ag2Se | 2.0×10-64 | 63.7 | 113 | LaPO4 | 3.98×10-23 | 22.43 |
| 20 | Ag2SeO3 | 1.0×10-15 | 15.00 | 114 | Lu(OH)3 | 1.9×10-24 | 23.72 |
| 21 | Ag2SeO4 | 5.7×10-8 | 7.25 | 115 | Mg3(AsO4)2 | 2.1×10-20 | 19.68 |
| 22 | AgVO3 | 5.0×10-7 | 6.3 | 116 | MgCO3 | 3.5×10-8 | 7.46 |
| 23 | Ag2WO4 | 5.5×10-12 | 11.26 | 117 | MgCO3·3H2O | 2.14×10-5 | 4.67 |
| 24 | Al(OH)3① | 4.57×10-33 | 32.34 | 118 | Mg(OH)2 | 1.8×10-11 | 10.74 |
| 25 | AlPO4 | 6.3×10-19 | 18.24 | 119 | Mg3(PO4)2·8H2O | 6.31×10-26 | 25.2 |
| 26 | Al2S3 | 2.0×10-7 | 6.7 | 120 | Mn3(AsO4)2 | 1.9×10-29 | 28.72 |
| 27 | Au(OH)3 | 5.5×10-46 | 45.26 | 121 | MnCO3 | 1.8×10-11 | 10.74 |
| 28 | AuCl3 | 3.2×10-25 | 24.5 | 122 | Mn(IO3)2 | 4.37×10-7 | 6.36 |
| 29 | AuI3 | 1.0×10-46 | 46.0 | 123 | Mn(OH)4 | 1.9×10-13 | 12.72 |
| 30 | Ba3(AsO4)2 | 8.0×10-51 | 50.1 | 124 | MnS(粉红) | 2.5×10-10 | 9.6 |
| 31 | BaCO3 | 5.1×10-9 | 8.29 | 125 | MnS(绿) | 2.5×10-13 | 12.6 |
| 32 | BaC2O4 | 1.6×10-7 | 6.79 | 126 | Ni3(AsO4)2 | 3.1×10-26 | 25.51 |
| 33 | BaCrO4 | 1.2×10-10 | 9.93 | 127 | NiCO3 | 6.6×10-9 | 8.18 |
| 34 | Ba3(PO4)2 | 3.4×10-23 | 22.44 | 128 | NiC2O4 | 4.0×10-10 | 9.4 |
| 35 | BaSO4 | 1.1×10-10 | 9.96 | 129 | Ni(OH)2(新) | 2.0×10-15 | 14.7 |
| 36 | BaS2O3 | 1.6×10-5 | 4.79 | 130 | Ni3(PO4)2 | 5.0×10-31 | 30.3 |
| 37 | BaSeO3 | 2.7×10-7 | 6.57 | 131 | α-NiS | 3.2×10-19 | 18.5 |
| 38 | BaSeO4 | 3.5×10-8 | 7.46 | 132 | β-NiS | 1.0×10-24 | 24.0 |
| 39 | Be(OH)2② | 1.6×10-22 | 21.8 | 133 | γ-NiS | 2.0×10-26 | 25.7 |
| 40 | BiAsO4 | 4.4×10-10 | 9.36 | 134 | Pb3(AsO4)2 | 4.0×10-36 | 35.39 |
| 41 | Bi2(C2O4)3 | 3.98×10-36 | 35.4 | 135 | PbBr2 | 4.0×10-5 | 4.41 |
| 42 | Bi(OH)3 | 4.0×10-31 | 30.4 | 136 | PbCl2 | 1.6×10-5 | 4.79 |
| 43 | BiPO4 | 1.26×10-23 | 22.9 | 137 | PbCO3 | 7.4×10-14 | 13.13 |
| 44 | CaCO3 | 2.8×10-9 | 8.54 | 138 | PbCrO4 | 2.8×10-13 | 12.55 |
| 45 | CaC2O4·H2O | 4.0×10-9 | 8.4 | 139 | PbF2 | 2.7×10-8 | 7.57 |
| 46 | CaF2 | 2.7×10-11 | 10.57 | 140 | PbMoO4 | 1.0×10-13 | 13.0 |
| 47 | CaMoO4 | 4.17×10-8 | 7.38 | 141 | Pb(OH)2 | 1.2×10-15 | 14.93 |
| 48 | Ca(OH)2 | 5.5×10-6 | 5.26 | 142 | Pb(OH)4 | 3.2×10-66 | 65.49 |
| 49 | Ca3(PO4)2 | 2.0×10-29 | 28.70 | 143 | Pb3(PO4)3 | 8.0×10-43 | 42.10 |
| 50 | CaSO4 | 3.16×10-7 | 5.04 | 144 | PbS | 1.0×10-28 | 28.00 |
| 51 | CaSiO3 | 2.5×10-8 | 7.60 | 145 | PbSO4 | 1.6×10-8 | 7.79 |
| 52 | CaWO4 | 8.7×10-9 | 8.06 | 146 | PbSe | 7.94×10-43 | 42.1 |
| 53 | CdCO3 | 5.2×10-12 | 11.28 | 147 | PbSeO4 | 1.4×10-7 | 6.84 |
| 54 | CdC2O4·3H2O | 9.1×10-8 | 7.04 | 148 | Pd(OH)2 | 1.0×10-31 | 31.0 |
| 55 | Cd3(PO4)2 | 2.5×10-33 | 32.6 | 149 | Pd(OH)4 | 6.3×10-71 | 70.2 |
| 56 | CdS | 8.0×10-27 | 26.1 | 150 | PdS | 2.03×10-58 | 57.69 |
| 57 | CdSe | 6.31×10-36 | 35.2 | 151 | Pm(OH)3 | 1.0×10-21 | 21.0 |
| 58 | CdSeO3 | 1.3×10-9 | 8.89 | 152 | Pr(OH)3 | 6.8×10-22 | 21.17 |
| 59 | CeF3 | 8.0×10-16 | 15.1 | 153 | Pt(OH)2 | 1.0×10-35 | 35.0 |
| 60 | CePO4 | 1.0×10-23 | 23.0 | 154 | Pu(OH)3 | 2.0×10-20 | 19.7 |
| 61 | Co3(AsO4)2 | 7.6×10-29 | 28.12 | 155 | Pu(OH)4 | 1.0×10-55 | 55.0 |
| 62 | CoCO3 | 1.4×10-13 | 12.84 | 156 | RaSO4 | 4.2×10-11 | 10.37 |
| 63 | CoC2O4 | 6.3×10-8 | 7.2 | 157 | Rh(OH)3 | 1.0×10-23 | 23.0 |
| 64 | Co(OH)2(蓝) | 6.31×10-15 | 14.2 | 158 | Ru(OH)3 | 1.0×10-36 | 36.0 |
|  |  |  |  | 159 | Sb2S3 | 1.5×10-93 | 92.8 |
|  | Co(OH)2 (粉红，新沉淀) | 1.58×10-15 | 14.8 | 160 | ScF3 | 4.2×10-18 | 17.37 |
|  |  |  |  | 161 | Sc(OH)3 | 8.0×10-31 | 30.1 |
|  |  |  |  | 162 | Sm(OH)3 | 8.2×10-23 | 22.08 |
|  |  |  |  | 163 | Sn(OH)2 | 1.4×10-28 | 27.85 |
|  |  |  |  | 164 | Sn(OH)4 | 1.0×10-56 | 56.0 |
|  | Co(OH)2 (粉红，陈化) | 2.00×10-16 | 15.7 | 165 | SnO2 | 3.98×10-65 | 64.4 |
|  |  |  |  | 166 | SnS | 1.0×10-25 | 25.0 |
|  |  |  |  | 167 | SnSe | 3.98×10-39 | 38.4 |
| 65 | CoHPO4 | 2.0×10-7 | 6.7 | 168 | Sr3(AsO4)2 | 8.1×10-19 | 18.09 |
| 66 | Co3(PO4)3 | 2.0×10-35 | 34.7 | 169 | SrCO3 | 1.1×10-10 | 9.96 |
| 67 | CrAsO4 | 7.7×10-21 | 20.11 | 170 | SrC2O4·H2O | 1.6×10-7 | 6.80 |
| 68 | Cr(OH)3 | 6.3×10-31 | 30.2 | 171 | SrF2 | 2.5×10-9 | 8.61 |
| 69 | CrPO4·4H2O(绿) | 2.4×10-23 | 22.62 | 172 | Sr3(PO4)2 | 4.0×10-28 | 27.39 |
|  | CrPO4·4H2O(紫) | 1.0×10-17 | 17.0 | 173 | SrSO4 | 3.2×10-7 | 6.49 |
| 70 | CuBr | 5.3×10-9 | 8.28 | 174 | SrWO4 | 1.7×10-10 | 9.77 |
| 71 | CuCl | 1.2×10-6 | 5.92 | 175 | Tb(OH)3 | 2.0×10-22 | 21.7 |
| 72 | CuCN | 3.2×10-20 | 19.49 | 176 | Te(OH)4 | 3.0×10-54 | 53.52 |
| 73 | CuCO3 | 2.34×10-10 | 9.63 | 177 | Th(C2O4)2 | 1.0×10-22 | 22.0 |
| 74 | CuI | 1.1×10-12 | 11.96 | 178 | Th(IO3)4 | 2.5×10-15 | 14.6 |
| 75 | Cu(OH)2 | 4.8×10-20 | 19.32 | 179 | Th(OH)4 | 4.0×10-45 | 44.4 |
| 76 | Cu3(PO4)2 | 1.3×10-37 | 36.9 | 180 | Ti(OH)3 | 1.0×10-40 | 40.0 |
| 77 | Cu2S | 2.5×10-48 | 47.6 | 181 | TlBr | 3.4×10-6 | 5.47 |
| 78 | Cu2Se | 1.58×10-61 | 60.8 | 182 | TlCl | 1.7×10-4 | 3.76 |
| 79 | CuS | 6.3×10-36 | 35.2 | 183 | Tl2CrO4 | 9.77×10-13 | 12.01 |
| 80 | CuSe | 7.94×10-49 | 48.1 | 184 | TlI | 6.5×10-8 | 7.19 |
| 81 | Dy(OH)3 | 1.4×10-22 | 21.85 | 185 | TlN3 | 2.2×10-4 | 3.66 |
| 82 | Er(OH)3 | 4.1×10-24 | 23.39 | 186 | Tl2S | 5.0×10-21 | 20.3 |
| 83 | Eu(OH)3 | 8.9×10-24 | 23.05 | 187 | TlSeO3 | 2.0×10-39 | 38.7 |
| 84 | FeAsO4 | 5.7×10-21 | 20.24 | 188 | UO2(OH)2 | 1.1×10-22 | 21.95 |
| 85 | FeCO3 | 3.2×10-11 | 10.50 | 189 | VO(OH)2 | 5.9×10-23 | 22.13 |
| 86 | Fe(OH)2 | 8.0×10-16 | 15.1 | 190 | Y(OH)3 | 8.0×10-23 | 22.1 |
| 87 | Fe(OH)3 | 4.0×10-38 | 37.4 | 191 | Yb(OH)3 | 3.0×10-24 | 23.52 |
| 88 | FePO4 | 1.3×10-22 | 21.89 | 192 | Zn3(AsO4)2 | 1.3×10-28 | 27.89 |
| 89 | FeS | 6.3×10-18 | 17.2 | 193 | ZnCO3 | 1.4×10-11 | 10.84 |
| 90 | Ga(OH)3 | 7.0×10-36 | 35.15 | 194 | Zn(OH)2③ | 2.09×10-16 | 15.68 |
| 91 | GaPO4 | 1.0×10-21 | 21.0 | 195 | Zn3(PO4)2 | 9.0×10-33 | 32.04 |
| 92 | Gd(OH)3 | 1.8×10-23 | 22.74 | 196 | α-ZnS | 1.6×10-24 | 23.8 |
| 93 | Hf(OH)4 | 4.0×10-26 | 25.4 | 197 | β-ZnS | 2.5×10-22 | 21.6 |
| 94 | Hg2Br2 | 5.6×10-23 | 22.24 | 198 | ZrO(OH)2 | 6.3×10-49 | 48.2 |

①～③：形态均为无定形。

# Footnotes

①  以20%乙醇为溶剂，配成0.1%（W / V）溶液。