光谱分析习题

1. 何谓元素的共振线、灵敏线、最后线、分析线，它们之间有何联系？

2. 原子发射光谱定性分析的基本原理是什么？进行定性分析时可以有哪几种方法？说明各个方法的基本原理和使用场合。

3. 原子发射光谱定量分析的依据是什么？为什么要采用内标？简述内标法的原理。内标元素和分析线对应具备哪些条件？为什么？

4. 简述原子吸收分光光度法的基本原理，并从原理上比较发射光谱法和原子吸收光谱法的异同点及优缺点．

5．何谓锐线光源？在原子吸收光谱分析中为什么要用锐线光源？

6．原子吸收分析中，若产生下述情况而引致误差，应采用什么措施来减免之？

（１）光源强度变化引起基线漂移，

（２）火焰发射的辐射进入检测器（发射背景），

（３）待测元素吸收线和试样中共存元素的吸收线重叠．

7． 石墨炉原子化法的工作原理是什么？与火焰原子化法相比较，有什么优缺点？为什么？

8．应用原子吸收光谱法进行定量分析的依据是什么？进行定量分析有哪些方法？试比较它们的优缺点．

9. 用波长为213.8nm,质量浓度为0.010mg.mL-1的锌标准溶液和空白溶液交替连续测定10次,用记录仪记录的格数如下.计算该原子吸收分光光度计测定锌元素的检出限.

10. 用原子吸收法测锑,用铅作内标.取5.00mL未知锑溶液,加入2.00mL 4.13mg.mL-1的铅溶液并稀释至10.0mL,测得ASb/APb= 0.808. 另取相同浓度的锑和铅溶液,ASb/APb= 1.31, 计算未知液中锑的质量浓度.

11. 试简述产生分子吸收光谱的原因．

12. 电子跃迁有哪几种类型？这些类型的跃迁各处于什么波长范围？

13. 何谓助色团及生色团？试举例说明．

14. 何谓分子荧光？何谓分子磷光？何谓化学发光？试比较它们的异同。

15．分光光度法为什么必须采用单色光？

16．以丁二酮肟光度法测定微量镍，若配合物NiDx2的浓度为1.70×10-5mol·L-1，用2.0cm吸收池在470nm波长下测得透光度为30.0%。计算配合物在该波长的摩尔吸光系数。

17．以邻二氮菲光度法测定Fe(Ⅱ)，称取试样0.500g，经处理后，加入显色剂，最后定容为50.0mL。用1.0cm的吸收池，在510nm波长下测得吸光度A=0.430。计算试样中铁的百分含量；当溶液稀释1倍后，其百分透射比将是多少？

(ελ510＝1.1×104L·mol-1·cm-1)

18. 某有色物质X，摩尔质量为150 g·mol-1, 在λ＝405 nm有一个吸收峰，浓度为3.03 mg·L-1的溶液，在2.00 cm比色皿中的吸光度为0.842；当用1.00 cm比色皿、其吸光度为0.768时，求该100 mL溶液中含X的量为多少？