博士研究生入学考试大纲

考试科目名称：电力系统分析

一、考试要求

要求学生全面系统地掌握电力系统的基本概念和基本原理，并能够对基本原理进行灵活运用，具有较强的分析问题、解决问题的能力。

二、考试内容：

1．电力系统基本概念及数学模型的建立

包括：电力系统组成，基本参量和结线方式，发电机组运行特性及数学模型，变压器（双绕组、三绕组、自耦）参数计算及数学模型，电力线路参数计算及数学模型，有名制和标么制表示的电力网络数学模型。2.短路的定义、基本类型；短路计算的意义；产生短路故障的原因；短路冲击电流定义及定义式；无限大功率电源的定义；有无限大功率电源供电的三相电路发生短路时短路电流的特点。

3．电力系统潮流计算与分析

包括：1.简单电力网络潮流计算和分析（辐射形网、环形网），节点导纳矩阵的形成和修改，功率方程的建立及表现形式，牛顿——拉夫逊迭代法，P-Q分解法。

5．电力系统稳态运行及控制

包括：电力系统有功功率平衡和最优分配，一次调频和二次调频作用与计算，电力系统无功功率平衡和最优分布，电压高速概念及调压方法，自动负荷——频率控制概念，灵活交流输电系统（FACTS）对潮流控制的概念。

6．同步发电机理论分析基础

包括：同步发电机基本方程及参数计算，同步发电机组机电特性分析，同步发电机突然三相短路分析。

7．电力系统故障分析和计算

包括：电力系统三相短路实用计算，对称分量法在不对称短路计算中的应用，各种不对称短路计算。

8．电力系统稳定性计算与分析

包括：电力系统稳定性问题基本概念；发电机功率角特性推导及特性曲线；.静态稳定概念；静态稳定实用判据；静态稳定极限；整步功率系数；静态稳定储备系数；小干扰；小干扰分析系统静态稳定性；提高系统静态稳定性措施；暂态稳定概念；影响电力系统暂态稳定的因数；等面积定则及定义；.提高系统暂态稳定性措施。

三、试卷结构

题型结构

●定理、概念应用及基本计算题

●综合计算题

四、参考书目

《电力系统稳态分析》陈衍 中国电力出版社；

《电力系统暂态分析》李光琦 中国电力出版社