2020年硕士研究生考试

复试  暖通空调  科目考试大纲

一、考查目标

主要测试考生对专业知识掌握的深度和熟练程度，考核学生的分析问题和解决问题的能力以及专业知识综合运用能力。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

复试科目满分均为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

试卷内容结构为：专业基础理论（10%）、专业知识（80%）、专业应用（10%）。

（四）试卷题型结构

题型结构为：简答题（40分）、综合分析题（20分）、论述与设计（30分）、计算题（10分）。

注：题型分值可能因题型有5分左右的变动。

三、考查内容及要求

理解掌握如下主要内容：

    - 暖通空调技术的发展趋势；

    - 建筑冷热负荷的构成与特点；

    - 供暖热负荷及空调冷负荷计算；

    - 散热设备和空气处理设备的类型及特点；

    - 围护结构最小传热组与经济热阻；

    - 热负荷图与热负荷延续时间图的绘制；

    - 热水系统的形式及其优缺点；

    - 流体输配管网的水力计算及管网压力分布；

    - 热水网路水力工况分析及水压图的绘制；

    - 水泵、风机与管网系统的联合运行；

    - 热网水力稳定性及相关问题；

    - 热水供暖系统的运行调节；

    - 供热管线布置的原则；

    - 供热管线的敷设方式及其特点；

    - 供暖系统与外网的连接方式；

    - 冷热源及换热装置的种类与选择及其能源利用率分析；

    - 新能源及能量回收利用技术；

    - 湿空气的基本概念；

    - 焓湿图的应用；

    - 人体热平衡方程 ；

    - 空调送风参数及新风量的确定原则；

    - 空气调节系统的种类及特点；

    - 在焓-湿图上绘制各种空气处理过程；

    - 全空气系统的送风参数与空气处理过程分析；

# 全空气系统的运行调节；

    - 空调系统的自动控制原理及常用方式；

    - 室内空气品质的评价与必要通风量；

    - 改善室内空气品质的综合措施；

    - 室内气流组织方式与分析；

    - 常用的一、二次回风空调系统的过程分析；

    - 双风机系统与单风机系统的比较；

    - 变风量空调系统的相关问题；

    - 风机盘管几种不同处理空气方式的优缺点；

    - 粉尘扩散的机理；

    - 防治工业有害物的综合措施；

    - 全面通风换气量的计算；

    - 局部排风罩的种类、特点及应用条件；

# 局部排风罩最常用的排风量计算方法及其适用条件；

    - 通风管道阻力计算的常用方法及其适用条件；

    - 有摩擦阻力和局部阻力的风管压力分布图的绘制及分析；

    - 自然通风的基本原理与特点；

    - 热压与风压的计算及分析；

    - 全面通风与局部通风；

    - 自然通风的计算；

    - 房间的空气量平衡与热量平衡概念及其计算；

    - 全面通风和稀释方程；

    - 除尘机理及除尘设备分类；

    - 各种除尘器的工作原理及特点；

    - 除尘效率（全效率、总效率、分级效率）的概念及其计算；

# 除尘器的选择应考虑的主要因素

    - 通风排气中有害气体净化的主要方法及其原理；

    - 特殊建筑环境控制技术；

    - 暖通空调系统的消声与隔振；

# 民用建筑火灾烟气控制；

# 建筑节能技术措施。

四、考试用具说明

考试需携带的工具：

黑色笔 科学计算器、格尺。

五、参考书目或参考资料

⑴《暖通空调》 陆亚俊等主编，第三版  中国建筑工业出版社

⑵《供热工程》 贺平主编      第四版  中国建筑工业出版社

⑶《空气调节》 赵荣义主编    第三版  中国建筑工业出版社

⑷《工业通风》 孙一坚主编    第三版  中国建筑工业出版社