浙江科技学院2020年

硕士研究生入学考试复试业务课考试大纲

| 科目代码、名称: | 仪器分析 |
| --- | --- |
| 专业类别： | ■学术型 □专业学位 |
| 适用专业: | 081704 应用化学、0817Z1 生物质资源利用技术与工程 |

一、基本内容 1、绪论 掌握仪器分析方法的特点；了解标准工作曲线的绘制方法及意义；了解灵敏度、精密度、准确度及检出限的计算方法。 2、光学分析法导论 了解原子光谱与分子光谱产生的机理，原子光谱与分子光谱的分类；了解原子光谱与分子光谱的区别。 3、紫外可见吸收光谱法 掌握主要的电子跃迁类型，有机化合物的紫外可见吸收光谱，掌握溶剂对吸收光谱的影响，紫外与可见吸收光谱的异同点；掌握紫外可见分光光度计的主要部件及作用；了解紫外吸收光谱的特点和应用；了解紫外分光光度计结构原理，双波长分光光度法，催化动力学光度法。 4、分子发光分析法 掌握分子荧光及磷光产生的机理，荧光分析法与吸光光度法的区别；掌握荧光效率及影响因素；了解荧光、磷光及化学发光之间的区别，荧光、磷光及化学发光的应用；了解荧光法、磷光法、化学发光法仪器特点。 5、原子发射光谱法 掌握原子光谱的产生的原理和原子发射光谱法的一般分析步骤；掌握三种基本光源的分析特性及光源的选择；掌握光谱定性分析方法及定量分析方法及原理；了解光栅单色仪的色散率及分辨率的计算；了解原子发射光谱仪各组成部分的结构及工作原理。 6. 原子吸收与原子荧光光谱法 比较原子吸收与原子发射、原子吸收与与紫外可见、原子吸收与原子荧光光谱分析法；掌握原子吸收基本原理、定量依据、定量分析方法及计算；掌握空心阴极灯的工作原理，火焰原子化器的工作原理；掌握原子吸收的干扰因素及其消除方法；了解灵敏度的表示方法，检出限及有关计算；了解原子吸收光谱仪各组成部件及作用；了解无火焰（石墨炉）原子吸收法，冷原子法。了解原子荧光分析法的基本原理、仪器与应用。 7. 电分析化学导论 掌握有关电池的计算；了解电分析化学有关的基本概念。 8. 电位分析法 掌握PH玻璃电极的响应机理，玻璃电极的特性、溶液PH值的计算；了解离子选择电极选择系数KIJ意义、及由干扰离子引起的测量误差计算。掌握定量分析方法及有关的计算，电位分析法的应用；了解各类离子选择性电极；了解电位滴定中电极体系的选择及滴定终点的确定。 9. 极谱分析法 掌握极谱分析法的基本原理和方法特点；掌握极谱分析中的干扰电流及其排除；掌握极谱定量分析方法及有关计算；了解扩散电流及扩散电流公式，影响扩散电流的因素；了解简单金属离子和配位离子的极谱波方程及意义；了解现代新极谱分析法的原理及特点。 10. 色谱分析法 掌握色谱法的基本概念：分配系数，分配比，色谱峰，保留值，区域宽度等；掌握塔板理论及有关柱效的计算，速率理论及解释速率理论方程，色谱分离的基本方程及计算；掌握气相色谱固定液的选择方法；掌握气相色谱定性与定量分析方法及有关计算；了解气相色谱仪的主要部件、工作原理及作用；了解高效液相色谱法（HPLC）的特点和应用。

二、考试要求（包括考试时间、总分、考试方式、题型、分数比例等） （一）考试时间：120分钟 （二）总分：100分 （三）考试方式：闭卷，笔试 （四）题型与分数比例： 1、选择题（60分） 2、简答题（40分）

三、主要参考书目 [1]《分析化学（下）》第三版，华中师大等校编，高等教育出版社，2001年3月 [2]《仪器分析》（第二版），朱明华主编，高等教育出版社，1993年 [3]《分析化学-仪器分析部分》，林树昌，曾泳淮主编，高等教育出版社，1994年 [4]《仪器分析》，赵藻潘等主编，高等教育出版社，1990年 [5]《分析化学》，刘志广主编，大连理工大学出版社，2002年