《暖通空调》研究生入学考试大纲

课程名称：暖通空调

一、	考试的总体要求

暖通空调主要考察学生对基本概念、基本理论及基本方法的掌握程度，要求学生能掌握供热、空调工程中的负荷计算、管网系统分类、特点及设计；掌握工业与民用通风的污染物控制原理及措施；具有综合运用所学知识分析和解决工程实际问题的能力。

二、	考试的内容及比例

1、绪论（0 ～ 5％）：

掌握供暖、通风及空气调节系统的分类。

2、热负荷、冷负荷与湿负荷计算（10 ～ 15％）：

(1) 掌握室内外空气计算参数。

(2) 掌握冬季建筑热负荷、夏季室内冷负荷构成及计算。

(3) 掌握空调制冷系统冷负荷的内涵。

3、全水系统（10 ～ 15％）：

(1) 掌握散热器散热面积计算方法。

(2) 掌握热水供暖系统形式。

(3) 掌握重力循环作用压头。

(4) 掌握水系统定压方式及原理。

4、辐射供暖和辐射供冷（5 ～ 10％）：

掌握辐射供暖系统的供热量的影响因素、计算及系统设计。

5、全空气系统和空气-水系统（10 ～ 15％）：

(1) 掌握空调房间送风量、新风量的确定原则。

(2) 熟练运用焓湿图表示普通集中式空调系统一次回风系统和二次回风系统夏季、冬季处理过程。

(3) 掌握风机盘管新风供给方式及空气处理过程在焓湿图上的表示；风机盘管的水系统分类。

6、冷剂式空调系统（0 ～ 5％）

(1) 熟悉冷剂式空调系统的分类。

（2）了解多联机设计遵循原则及设计要点。

（3）了解水环热泵主要特点。

7、工业与民用建筑的通风（5 ～ 10％）：

(1) 熟悉污染物种类。

(2) 掌握新风量的确定。

（3）掌握全面通风系统的分类及组合方式。

（4）熟悉全面通风系统中的送、排风系统的主要组成部分。

（5）熟悉局部排风系统的主要组成部分。

（6）熟悉自然通风基本原理

8、民用建筑火灾烟气的控制（5～ 10％）：

(1) 掌握火灾烟气控制的主要方法。

(2) 熟悉防火分区、防烟分区的作用。

(3) 熟悉自然排烟、机械排烟的作用原理。

（4）掌握机械排烟系统排烟量计算方法。

（5）了解加压防烟设置部位及基本计算方法。

9、室内气流分布（5 ～ 10％）：

(1) 了解室内气流组织的评价指标。

（2）掌握典型的气流分布方式。

10、特殊建筑空气环境的控制技术（0 ～ 5％）

（1）熟悉洁净度等级与浓度关系。

（2）了解洁净室气流分布方式。

11、空调系统的消声隔振（5 ～ 10％）：

(1) 掌握噪声的物理量度及计算。

(2) 了解消声器的种类及应用；

(3) 了解管路设备的隔振措施。

12、建筑节能（0 ～ 5％）

（1）了解建筑节能的措施。

（2）了解可再生能源在供暖、通风、空调系统中的应用。

（3）了解建筑中的热回收。